## 封-2 工程量清单封面
新疆财经大学10号公寓楼浴室设备 采购项目
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 扉-2 工程量清单扉页
新疆财经大学10号公寓楼浴室设备 采购项目
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
| 法定代理人 或其授权人： |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
| 编 制 人： |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：新疆财经大学10号公寓楼浴室设备采购项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 1、项目名称：新疆财经大学10号公寓楼浴室设备采购项目 2、项目类型：设备采购安装 二、编制依据： 本项目招标控制价为115343.00元,。采购数量及要求参数依据现场实际需求进行编制；综合单价宜采取市场询价的方式进行编制，该单价综合考虑了包含该项目的采购费、安装费、调试费、管理费、利润、税金及所需的其他辅材且实现所需功能的全部费用，投标报价时应按此计取方式综合考虑，不再单另计算。 未尽事宜均以使用要求及现场要求为准。
表-01

## 分项明细
新疆财经大学10号公寓楼浴室设备采购项目
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 质保要求 | 所供产品品牌及型号 | 参数 | 备注
1 | 空气能 | DKFXRS-32II 国标优质 | 台 | 1 |  |  | 2年 |  | 制热量：32kw | 该单价综合考虑了包含该项目的采购费、安装费、调试费、管理费、利润、税金及所需的其他辅材且实现所需功能的全部费用，投标报价时应按此计取方式综合考虑，不再单另计算。
消耗功率：8.1kw
能效：一级能效
循环水流量：7m³/h
尺寸：1620*950*1160mm
噪声：≤64dB（A）
净重：350kg
2 | 不锈钢保温水箱 | 24m³ 国标优质 | 台 | 1 |  |  | 2年 |  | 304不锈钢
3 | 配电线路更换配件 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 2年 |  | 最终以10号公寓浴室验收合格，能正常使用为准。 | 更换线路需满足原有空气能施用要求
4 | 法兰等相关配件 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 2年 |  | 最终以10号公寓浴室验收合格，能正常使用为准。
5 | 水箱拆除费用 | 24m³ | 台 | 1 |  |  | / | / | 最终以10号公寓浴室验收合格，能正常使用为准。 | 含拆除、垃圾清运等费用
6 | 空气能外机拆除费用 | / | 台 | 1 |  |  | / | / | 最终以10号公寓浴室验收合格，能正常使用为准。
7 | 系统调试费 | 试压、试水等 | 项 | 1 |  |  | / | / | 最终以10号公寓浴室验收合格，能正常使用为准。 | 含排水、注水、试压、试水等满足是使用要求的系统调试
| 总计 | 总计（大写）：
*备注 | 一、供应商需统筹考虑新安装设备与原有设备协调事宜，不组织统一现场踏勘，但可以分别进行现场踏勘或电话询问，保障项目达到验收要求。 二、供应商须完全响应采购需求（工程量清单及相关要求），须上传营业执照、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书、工程量清单（工程量清单中须注明所供产品品牌、型号及报价，报价包含但不限于运费、安装调试、发票税费等费用，最终以10号公寓浴室验收合格，能正常使用为准。）、质保和售后服务承诺函等材料，以上材料均需加盖公章，否则竞价无效。