# 电梯技术要求

电梯技术要求是确保电梯质量、性能、安全及合规性的重要依据，应满足以下几个关键方面：

## 一、基本参数

- 门类型及尺寸：明确厅门和轿厢门的类型（如中分门、旁开门等）及其具体尺寸。

- 电梯数量：一部。

- 载重和轿厢尺寸：乘客电梯最小载重量应为1000kg，13人；电梯门宽度1100（中分）、高度2200，见图。最小轿厢尺寸应能满足可容纳担架电梯的最小尺寸（宽*深*高=1600*1400*2300）。

- 速度：规定电梯的额定速度，如乘客电梯额定速度应为 1m/s。

- 停站数与服务楼层：电梯的停站数为各楼层。

## 二、安全性能

- 安全保护装置：包括紧急停止按钮、超载保护装置、门锁保护系统等，确保在各种异常情况下能保障乘客安全。

- 紧急救援功能：当电梯发生故障时，应具备自动报警及手动救援功能，以便及时营救被困乘客。

- 防夹人装置：保证门在关闭过程中遇到障碍物时能够自动打开，避免夹伤乘客。

- 制动系统：确保电梯能够可靠制动，防止意外移动。

- 防坠落保护装置：能够在电梯超载或者绳索断裂时自动触发并有效防止坠落。

- 应急照明：在紧急情况下提供必要的照明，保障乘客安全。

- 监控系统：可实时监控电梯运行状态，便于及时发现和处理问题。

- 故障自诊断功能：能自动检测电梯故障并进行诊断，为维修提供便利。

## 三、舒适度

- 减震措施：采用先进的减震技术，减少电梯运行时的震动感，提升乘坐的平稳性。

- 噪音控制：通过优化设计和选用低噪音部件，使电梯运行时的声音保持在合理范围内，避免对乘客造成干扰。

- 平稳启动与停止：借助先进的控制系统，实现电梯平稳启动和停止，避免突然加速或减速给乘客带来不适。

## 四、节能环保

- 能效等级：电梯应达到一定的能效等级，如能效比 EER、COP 等，以降低能源消耗。

- 节能模式：在不使用或使用率较低的情况下，电梯应具备节能模式，进一步降低能耗。

## 五、智能化功能

- 控制系统：如采用先进的双 32 位微机控制，实现交流变频调压调速（VVVF），提升运行效率和精准度。

- 通讯方式：具备三方通话等通讯功能，方便乘客与外界联系。

- 智能调度：根据乘客流量等情况智能调配电梯运行，提高使用效率。

## 六、结构设计要求

- 机房设计：包括机房的位置、尺寸等，确保机房能够合理安置相关设备并便于维护。

- 井道结构：规定井道的宽度、深度、高度等参数，保证电梯运行空间的合理性。

- 轿厢结构：对轿厢的材质、装饰等方面提出要求，如轿厢侧壁采用发纹不锈钢板、豪华型吊顶、塑胶地板等。

- 门系统：涉及厅门和轿厢门的设计，如首层发纹不锈钢厅门，其余层钢板喷漆厅门等，以及门机的类型和功能。

- 变频器设计：确保变频器能够稳定控制电梯运行。

- 操作面板和按钮：设计应符合人体工程学，方便乘客操作，且显示清晰。

- 传感器设计：用于监测电梯的各种运行状态和参数。

- 音视频系统：提供必要的提示音和可能的视频信息。

## 七、质量控制与服务要求

- 生产制造：遵循相关国家标准和行业规范进行生产，如国家 GB7588 标准。

- 安装调试：确保安装过程符合要求，调试后电梯性能达到规定标准。

- 质量检验：进行严格的质量检验，包括出厂检验和现场检验等。

- 验收标准：明确电梯验收的具体标准和流程。

- 维护保养：供应商应提供定期维护保养服务，确保电梯长期稳定运行。

- 售后服务：包括故障维修响应时间、备品备件供应等方面的服务承诺。

- 技术支持：提供技术咨询和培训等支持。

- 质量投诉处理：建立有效的质量投诉处理机制，及时解决用户问题。

## 八、标准和规范要求

- 国家标准：应符合国家发布的有关电梯安全的法律法规，如《电梯安全法》《电梯安全技术监察规定》等。

- 行业规范：遵循电梯行业的相关规范和准则。

- 地方特殊要求：考虑当地可能存在的特殊规定和要求。

- 进口电梯要求：若采购进口电梯，需满足相关的进口规定和标准。

- 环境保护要求：在生产、使用和废弃处理过程中，符合环保要求。

- 能源效率要求：达到规定的能源效率等级。

- 电梯安全法规：严格遵守各类电梯安全法规。

- 节能减排要求：具备节能减排的相关措施和性能。

- 质量监督和检验要求：接受相关部门的质量监督和检验。