**1.名称：** 移液枪 （共5支）

**用途：**基本分子实验操作**。**

**规格：** 0.1μl -2.5μl ；0.5μl -10μl ; 2μl -20μl ; 10μl -100μl; 100μl -1000μl;

每个量程各一支。

**技术参数：**

蓝色控制按钮，分别 适配10μl、200μ、1000 μl 吸头

量程：0.1μl -2.5μl ；0.5μl -10μl ; 2μl -20μl ; 10μl -100μl; 100μl -1000μl;

**2.名称**：LED光照培养箱 1个

**用途：**适用于植物组织的培养，种子的发芽试验等，

**功能要求：**恒温、恒湿、光照试验。程序控制温度、湿度、光照强度等。

**技术参数：** 容积 250lL ; 光照：≥15000 Lux；控湿范围 50%RH。