## Sheet1
报价单
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 总计
1 | 信息化设备 | 1．整体结构，箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，门开启角度大于90度； 2．门上显示屏与箱内具有物理隔离防护板保护，材料强度应达到与箱体同等防护级别，防止相关电路故障短路发热等影响安全。 3．规格：定制； 4．表面处理：磷化防锈、静电喷塑处理； 5．箱内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，箱内嵌入式系统中安装嵌入式管理软件，并配置本箱数据库。 6．≥12寸工业触控屏、分辨率1024×786、具备人机操作界面、人机操作界面可以触摸屏操作；箱内配置嵌入式主机，采用嵌入式Linux操作系统，箱内嵌入式系统中安装嵌入式管理软件，并配置本箱数据库。 7．箱内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。应能支持系统在市电断开情况下工作8小时。 8．电源线应采用保护装置，箱体漏电自动断电。 9．外部接口：一路标准网络接口（TCP/IP通信，每台箱分配一个独立IP地址），一路电源220V接口 | 4
合计：人民币小写: 大写：