和田水文勘测局备品配件采购要求

1.设备为最新主流设备，且符合水文测验和观测要求。

2.雷达水位计需与局里现有遥测终端机RTU适配，实现远程升级程序过滤水位异常数据的功能，无需人员到现场处理。建议参与竞价之前与我方联系测试设备是否适配。

3.不锈钢野外防护机箱，需包含太阳能板支架，雨量计结构件，以及固定地面的结构件。机箱门喷“和田水文勘测局  监督监督：0903-6183276”字样。

4.质保三年，三年内设施设备损坏（不包括人为损害），仪器设备提供方需免费更新损坏配件或整套仪器，并不保证仪器的正常运行。

设备采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持雷达波测速仪 | 1 |
| 2 | 雷达水位计 | 3 |
| 3 | 不锈钢野外防护机箱 | 5 |
| 4 | 太阳能充电控制器 | 4 |
| 5 | 100W太阳能板 | 5 |