商务参数：

1、供应商接到供货通知后3天内到必须到货；

2、自验收合格之日起计算保修期，承担保修期内设备所有故障产生的费用；

3、设备出现故障必须5分钟内电话响应，1小时内到达现场，如不能立即解决，须更换备机以保证医疗业务正常开展，原则上至少常备2台设备以备应急使用；

4、需提供设备原厂授权及售后服务承诺函，原厂出厂标配，不接受拆改配；

5、中标后提供样机核对招标参数要求，审核通过后才能执行合同流程，审核中如发现虚假应标的行为将予以废标处理并对该供应商追究相关责任；

6、付款方式：设备验收合格后，一次性付清全款；原则上三年之内，不接受厂家催款。

7、供应商必须在满足甲方技术和商务参数需求下报价，不得随意或恶意报价，如造成不良后果将按相关政府采购规定追究其责任；