**新疆消防救援总队机关地下车库洗车位改造采购项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
|
|
| 1 | 树脂镂空地垫（承重指标） | ㎡ | 49 |
| 3 | 拆除及清运 | ㎡ | 49 |
| 3 | 灯具及安装 | 个 | 6 |
| 4 | 立柱刷漆 | 个 | 2 |
| 5 | 水电改造 | ㎡ | 49 |
| 6 | 暖气片安装 | 片 | 30 |
| 7 | 过水热安装 | 组 | 1 |
| 8 | PP-R暖气管安装（DN40） | m | 13 |
| 9 | 阀门安装（DN40） | 个 | 2 |
| 10 | 消防管刷漆 | ㎡ | 10 |
| 11 | PVC墙板墙面 | ㎡ | 65 |
| 12 | 定制电动半透卷帘门 | 套 | 2 |
| 13 | 新做地面排水沟 | m | 26 |
| 14 | 地面防水 | ㎡ | 68 |
| 15 | 地面找平层 | ㎡ | 49 |
| 16 | 顶面喷漆 | ㎡ | 49 |