清单总说明

一、工程概况：

本工程为昌吉某单位院内室外景观水系维修工程，建设地点位于昌吉市，景观原有面层饰面材料及粘接材料大部分松动破坏，需要改造维修。

二、工程招标范围：

工程量清单所有工作内容、招标文件规定的全部内容及建设单位关于工程的有关说明。

三、清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》国标GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013。

2、施工图。

四、质量要求：

1、工程质量应达到国家现行合格验收标准，并按相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。

2、材料品质、规格必须满足达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。

五、投标报价说明：

1、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。

2、投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。

3、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。工程量清单中的每一个项目，投标人都应根据有关要求，结合施工现场情况、施工方案或施工组织设计以及本企业水平和市场价格自行编制项目综合单价。综合单价指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。工程量清单的每一项投标人都应填入综合单价和合价。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中。

4、措施项目清单计价表中只列出了主要的施工措施项目，施工单位可根据实际情况自行增加并把报价报入其它措施项目内。投标人在措施项目中未列入的项目，均认为已被投标人计入了分部分项工程量清单中。

5、规费、税金必须按国家有关规定报价。

六、其他未尽事宜详招标文件。