直饮水一体机维保要求

一、世纪丰源FY-F520步进式（27台）及艾龙牌净水一体机（4台），竞价前需勘查净水机维保现场并提供相关资质，否则报价无效。

二.必须持有广东世纪丰源饮水设备制造有限公司对此项目的授权委托书，没有此项目授权委托书的投标无效。竞价前需提供滤芯样品及上传以下相关资料，提供的资料以备相关部门检查。

1.过滤的卫生批件和检验报告(400G反渗透饮水机)。

2.过滤的卫生批件和检验报告(UDF颗粒活性炭)。

3.过滤的卫生批件和检验报告(CTO压缩活性炭)。

4.过滤的卫生批件和检验报告（RO反渗透膜）。

5.过滤的卫生批件和检验报告（超滤膜）

三.中标方据招标方合同设备出现故障的报修通知，中标方优先安排上门维修。投标方60分钟内到达现场并解决故障，保证合同设备正常使用。

四.合同期内，中标方上门维保（修）不收取上门费及工时费；不收取配件及耗材费；上门维保（修），没有次数限制。

五.中标方为招标方提供的更换部件必须保证为原厂部件，如有特殊情况，中标方需在与招标方协商书面认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

六.如果中标方为招标方更换的部件在维保期内损坏，投标方需为招标方免费更换、维修，并赔偿相关的费用。

七.中标方对招标方合同设备进行上门维保（修）。每一个月一次上门维护保养服务并和招标方做好巡检记录，每3个月更换一次前置滤芯，每12月根据净水水质情况更换一次RO反渗透膜。

八.中标方据招标方合同设备出现故障如在8小时无法解决，应免费给招标方提供相同型号的净水一体机临时使用至合同设备故障排除正常使用。

九.付款方式：合同期满后，经招标方确认合同期满足维保（修）要求认后，中标方开具增值税发票后30个工作日一次付清。

十.中标签订合同后无法满足维保（修）要求，招标方有权拒付维保（修）费及有权向中标单位提出相关的赔偿。
十一、现场勘查时间：工作日10：00-13:30 15:00-18:00

联系电话：18119165665