实验室设备维保项目方案

一、维保内容

进行全面无故障维护、检查和测试，保障现有实验室设备正常运行并对相关仪器设备开展计量校准。

需对实验室专用恒湿系统、专用环境PLC控制系统、专用环境净化系统和专用新风系统进行检查和维保；对实验室专用排风机、专用通风柜、专用万象排气罩和专用生物安全柜进行检查和维保；对实验室有毒有害污染物质处理设备、实验室紧急处理喷淋设备进行检查和维保；对实验室专用仪器设备配套电路、用水管路、供气系统进行检查和维保；对实验室专用设备UPS进行检查和维保；对其他实验室专用设备配套设施的检查和维保（如实验区门禁、电动门等）；开展两次资质认定所需电子天平、高速离心机、液质联用仪、气相色谱仪（氮磷检测器）、紫外分光光度计、离子色谱仪、离心机、离心机、电子天平、温湿度表、棒式温度计、恒温摇匀仪、移液器、定量移液器瓶口分液器、可调移液器、枪弹测速仪等仪器设备进行计量认证校准服务。以上合计68万元。

质保期内，中标方需承担非人为损坏的设备（包括检验鉴定设备）配件成本总价不超过8万元的免费维修和更换服务。