1 气体灭火装置 柜式七氟丙烷70KG 1套完整气体灭火装置

2 加湿器 SCH-E8无雾加湿器档案室用 1台 分体式水箱、功率250w、水箱容量80L

3 照片档案册 6寸 10 本 要求：符合国家硬性标准

4 空调 要求：海尔、电源:PH，220V~,50Hz、制冷(热)量:5200W、功率:1620W、电流量7.4A、电加热管电热功率:2100W、电热电流:10.0A 1台

5 高紧密遮光布（加装窗帘遮光） 350cm\*600cm（对开） 3套

6 防霉驱虫剂 2盒 （要求：1盒30袋装、档案卫士版本）

7 防盗门 要求：带气窗、合金铜漆、仿铜拉手、镀锌钢板、门扇厚度70mm、外包边外开门260cm\*120cm 甲级防盗资质 1套防盗门

8 指纹密码锁 要求：指纹识别、人脸识别、密码验证、ID/IC卡刷卡、门铃按铃、U盘/TCP/IP 1台

9 红外线报警器 要求：多路有线防区、门锁连接、断线报警、多路电源、记录查询、智能布控 1台

10 监控球机 要求：600W像素+、红外夜视、吸顶安装、高清录音、全屋监控 1台