自治区药品检验研究院

开水器维修维护项目参数

一、项目名称：

自治区药品检验研究院综合业务楼9-18层开水器及自治区医疗器械检验检测中心开水器维修维护项目。

二、项目总预算

3.5万元。

三、招标需求及服务内容：

综合业务楼9-18层开水器及自治区医疗器械检验检测中心开水器，定期更换各开水器滤芯耗材等，定期检修维护保养，更换已损坏的零配件。

四、供应商资质要求：

合格的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关规定并具备以下要求：

1、具备独立法人资格或单位，且其营业执照经营范围具有相关资质（报价文件需包含营业执照、报价单、信用证明、服务承诺函等证明材料，若无法上传提供，我院将视其不具备资格）。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体供应商参加报价。

五、其他要求

1.审查方式：资格后审。

2.投标报价应为包干价（包含税金、安装费、材料等）。

3.一年2次定期更换滤芯耗材。

4.每两月定期维护保养开水器、清洗水箱。

5.开水器损坏时，乙方负责维修开水器，维修费用（包含人工费、材料费等）均由乙方承担。

6.质保及售后服务：

若设备损坏需维修时，乙方应在接到甲方通知后，24小时内响应，并安排专业人员检修、制定方案。若无特殊情况，乙方应在3个工作日内完成维修工作。

六、时间要求

可现场踏勘。

踏勘时间：在线询价结束前一天下午19：00后截止，踏勘前请先电话联系。

设备情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 容量 | 功率 | 数量 | 位置 |
| 饮水机 | 60BK | 60L | 3kw | 10 | 综合业务楼9-18层 |
| 商用饮水机 | SBK-A30 | 30L | 3kw | 3 | 自治区医疗器械检验检测中心 |