**新疆日报社新疆国际传播中心基础改造**

**采购要求**

1.窗户密封条、拉手更换维修后，确保窗户无漏风问题。

2.窗帘必须与现窗帘质量、样式一致。

3.新建隔墙必须安全、牢固，与现隔墙一致。

4.防盗门、玻璃门质量、颜色等必须符合甲方要求，中标方配置的防盗门、玻璃门必须由甲方认可确定后安装。

5.强弱电的电线、网线、必须符合甲方要求，由甲方认可确定后使用。

6.强弱电的电线、网线、电话线必须由强弱电井铺设安装于办公家具工位处，与工位电脑连接调试好。电线、网线铺设线路必须符合甲方要求，由甲方认可确定。

7.强弱电铺设连接所需的其他所有设备。包括但不限于交换机、光电转换器、摄像头、红外感应安防、网线转接头、门禁、及所需辅材等由中标方购置及安装。

8.纪要室装修需要满足电子政务内网接入点的相关要求。

9.中标方基础改造完成时间为：办公家具安装到位以及甲方每个电脑配置到位，强弱电同样时间完成。

10.基础改造工程按照甲方要求完成后，甲方验收合格后，留质保金后一次性支付基础改造工程费用。

11.售后服务：质保期内，乙方免费维护维修。

2024年12月30日