## Sheet1
锅炉房自来水进水管维修需求
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 160钢丝骨架PE管 | 根 | 1 | 国标
2 | 160电熔套、弯头 | 个 | 2 | 国标
3 | 160电容法兰 | 个 | 1 | 国标，含配套螺栓垫片
4 | 人工开挖恢复 | 项 | 7
5 | 管道焊接工时 | 工时 | 2
6 | 运输及辅材 | 项 | 1 | 含往返运输材料、工人及其他辅材
备注：以上材料为初步预计材料，实际材料以挖开后为准，但费用包含维修好所需全部材料。维修中减少熔接点位，不得以节约材料而增加熔接点位，避免增加后续漏水点风险。 商家需到施工现场确认施工条件，按照甲方要求保质保量完成施工。材料必须使用合格产品、达到国家标准，需附产品合格证，经甲方检查后才能施工。施工现场一切安全责任由乙方负责，因乙方设备或施工不规范造成的损失由乙方承担。质保期为期一年，在质保期内使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修，且维修后效果达到与正常安全使用时保持一致，确保能够安全、可靠、稳定地使用。商家负责对施工现场的开挖与恢复工作。