|  |
| --- |
| **灭火器报价统计表** |
| **序号** | **品名** | **规格** | **单价报价（示例）** | **单价报价** | **备注** |
| 1 | 空罐充装5KG干粉灭火器 | 5KG | 50 | 25 |  |
| 2 | 新购买5KG干粉灭火器 | 5KG | 95 | 65 |  |
| 3 | 空罐充装手推型35KG干粉灭火器 | 35KG | 75 | 75 |  |
| 4 | 新购买手推型35KG干粉灭火器 | 35KG | 650 | 450 |  |
| 5 | 空罐充装二氧化碳灭火器5KG | 5KG | 65 | 40 |  |
| 6 | 新购买二氧化碳灭火器5KG | 5KG | 340 | 180 |  |
| 7 | 空罐充装水基灭火器5KG | 5KG | 60 | 20 |  |
| 8 | 新购买水基灭火器5KG | 6L | 135 | 65 |  |
| 9 | 灭火器箱（红色） | 可以装两个5KG灭火器 | 75 | 50 |  |
|  | 灭火毯 | 1\*1米 | 70 | 20 |  |
| 10 | 防烟面罩 | 3C认证 | 55 | 20 |  |
|  | 合计： |  | 1670 | 1010 |  |
| 注：本单位位于乌拉泊，位置离市区较远，需商家配送上门并摆放到指定位置。报价包含取走需充装灭火器及送回的运费等一切费用，不得存在二次收费。 |