1. 要求

**严格按照附件要求提供商品，报价商家必须保证商品为正品，需有三包凭证，生产厂家必须一致；**

**供应商按照需求响应上传相应资质（医疗器械经营许可证、营业执照、二类医疗器械经营备案表等）；上传文件格式为 （公司名＋文件名）**

**上传报价单并加盖公章；**

**因工作需要，请中标后5天内免费送货上门；**

**请实事求是报价，如违反市场恶意中标，并不能供货，导致工作不能正常开展，将依法上报有关部门处理。**

**如有疑问请电话咨询甲方工作人员 0991-6647579**

**提供产品商品均需要在指定目录下，否则甲方无法付款。**

**试剂目录：A07026799病人医用试剂**

**耗材、器械、小型医疗器械目录：A02329900其他医疗设备。**

1. 资格要求
2. 具有有效的营业执照；
3. 近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参本次政府采购活动（截屏盖章）；
4. 提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2023年新成立的公司可不提供）；
5. 提供产品有效的检测报告
6. 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
7. 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
8. 提供中标产品医疗器械注册证
9. 提供供货书面承诺书（产品需附带厂家授权或区域总代授权）

**二、商务要求**

1. 供货要求：

1.1 货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、 无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键设备的用户手册、保修手册、 有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

1.2 本次采购所采购商品的基本参数要求为最基本配置，如无特别说明，任何产品不得低于上述基本配置供货，并作为产品到货最终验收标准。

1.3 所提供货物的技术规格和标准要符合中华人民共和国相关部门最新颁布的标准及规范，并附产品合格证书。

1.4 投标人报价时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理，赔偿合同金额5%的违约金。

1.5 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

2、报价要求：报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输费用及保险、安装调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。为了避免低价低质恶意竞争，请实事求是的报价，如有违反市场价格规律超低恶意谋取中标后，又不能按采购人要求提供合格产品者，一律按无效标处理。

3、交货期：中标公示结束后5天内完成所有货物的安装调试及验收。如做不到请勿报价。

4、交货地点：采购人指定地点。

1. 质量保证及售后服务：

5.1 货物质量保证投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，所有设备按照厂家规定的产品包装，附使用说明、合格证、随机标准附件。所有产品 符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求、相关行业管理规定。

5.2中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.3 售后服务要求

（1）质保期为两年。从合同签订之日起一年内，采购人所购设备各部件发生非人为故障，投标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件，费用包含在本项目的投标报价内。投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得 低于“三包”规定；投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

6、质保期满后

（1）质保期满后，投标人提供终身有偿上门维护服务。

（2）保证保修期以后对用户的零配件供应。保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

（3）主要零配件价格：在质保期后按同类产品的优惠价格提供。

7、请投标人认真阅读要求，不符合竞价要求的货物与报价的供应商均视为恶意报价，并上报监管部门严肃处理。

★1注：各投标企业按要求，必须提供相关检测报告及合格文件，并加盖广家印章，如相关材料及文件模糊不清、未按照要求提供、无法辨认，将会否决投标，请各投标人特别注意。