参数需求

1. 项目名称：自治区第六人民医院抗病毒药库库房维护维修项目
2. 项目预算：306579.94元

3、付款方式：合同签订后30日内支付30%预付款，工程竣工且经甲方书面验收合格后支付至合同总价款的80%，结算经审计部门、造价审核后支付到合同总价款的97%，预留3％的质保金，待质保期满后无任何质量问题无息支付。

4、工期：30日历日

5、工程保修期：2年

6、投标人资质要求：建筑装修装饰工程专业承包资质

7、工程概况、范围及相关参数：1.药库空间优化：对6号楼地下一层药库进行科学规划，采用轻钢龙骨石膏板进行隔离分区，划分常温区、阴凉区、特殊药品存储区等，确保药品分类存放符合规范；

2.药房功能升级：对一层药房操作区域进行改造，拆除原有隔档及洗手池，安装符合人体工学的标准化操作台，优化药品调配、分发流程，提升工作效率及服务体验。

3.采暖系统更新：在地下一层药库安装高效节能型散热器采暖设备，结合智能温控系统，确保药库温度稳定在药品存储标准范围内（2℃-8℃或常温要求），避免因温度波动导致药品失效。

4.电气设备安装：安装高精度温湿度传感器及声光报警装置，实时监控药库环境数据，异常情况自动推送至药房管理人员终端，确保药品存储环境安全可控。

#### （详见工程量清单）