## Sheet1
昌吉某单位UPS维修更换需求清单
序号 | 维修更换设备设施内容 | 品牌、型号 | 规格 | 单位 | 数量
1. | UPS维修更换 | 伊顿梅兰 | 包含1台UPS模块化主机（150K），2块功率模块，32块200AH蓄电池，配套线缆。 | 套 | 1
服务需求： 1、要求对以上UPS设施设备进行维修更换，对于可使用的进行维修，不可使用的设施设备进行更换，更换的设施设备。 2、维修更换保养必须使用同等型号的原厂配件，包含不低于叁年免费上门维护保养服务。 3、根据合同每月或每季度定期进行巡检，包括每节蓄电池电阻、电压检测，UPS主机整机清洁、各项参数检测等，提供巡检报告。巡检工程师为UPS厂家认定工程师。 4、中标供应商质保期内提供7x24小时响应，在收到故障通知后即时响应，在2小时内到达采购人地点，一般在4小时内（技术要求另有规定除外）排除故障；8小时内无法解决的，须提供明确的维修计划；超过24小时无法解决的要提供免费备品备件供采购方使用。 5、若中标供应商不能消除故障，采购人有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由中标供应商承担。 6、投标人在报价前要联系采购方联系人，到现场进行服务沟通、现场勘察，符合采购人要求的，采购人提供现场勘验证明。 7、需遵守采购人管理要求，具体情况可在投标前与采购联系人电话联系，如果未与采购联系人联系，参加投标报价视为默认遵守采购人一切管理要求等。 8、投标人要仔细核算服务报价费用，其中包含主机、模块、电池、开关箱维修和更换配件材料费用和人工服务费用；维修质保期间故障的应急抢修等技术服务相关费用。维修更换配件材料为原厂配件材料。