## Sheet1
2025年自治区兽药饲料监察所生鲜乳、屠宰环节风险监测项目检验耗材采购清单 （招标最高限价10.1万元）
一、规格及数量要求：
序号 | *商品名称 | *商品类目 | *是否核心商品 | *核心参数要求 | 非核心参数要求 | *数量 | *计量单位 | 最高总价（元） | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 建议品牌
1 | 液相溶剂瓶（棕色） | 溶剂管理 |  | 瓶口螺纹规格GL45,2000mL。适配安捷伦/waters溶剂瓶，可与溶剂瓶安全盖兼容，有效防止溶剂挥发和外界杂质进入。瓶身两侧有可抓握处。 | 1L | 4 | 个 | 744 |  |  | 9301-6526
2 | 氘灯 | 液相配件 | 是 | 适配于Agilent 1200。长寿命氘灯. 满足可变波长检测器 G1314A/B/C 和 1120/1220 Infinity 液相色谱系统。 | / | 1 | 个 | 5500 |  |  | G1314-60100
3 | 色谱柱前端快速接头 | 液相配件 | 是 | 0.12mm*220mm,不锈钢材质。 | / | 2 | 个 | 5200 |  |  | 5067-5959
4 | 废液桶及组件 | 溶剂管理 |  | 含有：溶剂瓶安全盖（GL45 螺纹，4 个插口）、 5L或6L废液桶1个和活性炭过滤器，活性炭过滤器≥1个加分项。 | 5-6L | 1 | 套 | 2267 |  |  | 5043-1221 5043-1193
5 | 透明溶剂瓶 | 溶剂管理 |  | 瓶口螺纹规格GL45,2000mL。适配安捷伦/waters溶剂瓶，可与溶剂瓶安全盖兼容，有效防止溶剂挥发和外界杂质进入。 玻璃瓶身，材质性能优，采用硼硅酸盐玻璃材质，含钠量高于通玻璃瓶，具有良好的热稳定性和化学稳定性，耐酸碱，能抵抗流动相中化学物质的侵蚀，不易出现玻璃变质、掉渣等问题，从而保证色谱系统的运行安全。 | 2L | 3 | 个 | 600 |  |  | 9301-6342
6 | 棕色溶剂瓶 | 溶剂管理 |  | 2L溶剂瓶与光敏HPLC流动相配套使用，螺纹规格GL45,适配安捷伦/waters溶剂瓶，可与溶剂瓶安全盖兼容，有效防止溶剂挥发和外界杂质进入。 玻璃瓶身，材质性能优，采用硼硅酸盐玻璃材质，具有良好的热稳定性和化学稳定性，耐酸碱，能抵抗流动相中化学物质的侵蚀，不易出现玻璃变质、掉渣等问题，避免光照对流动相的影响，如防止乙腈等有机溶剂光照变质或聚合。从而保证色谱系统的运行安全。 | 2L | 1 | 个 | 780 |  |  | 9301-6341
7 | 石英比色皿 |  |  | 石英比色皿1cm 2支装，较普通玻璃热稳定性好，不易因温度骤变而破裂，化学稳定性强，较普通玻璃耐侵蚀。 | 1cm(2支装) | 1 | 盒 | 200
8 | 氘灯 | 液相配件 | 是 | 长寿命氘灯，带 RFID 标签，用于安捷伦可变波长检测器（G1314D/E/F 和 G7114A/B），适配Agilent 1260。 | / | 1 | 个 | 5500 |  |  | G1314-60101
9 | 氘灯 | 液相配件 | 是 | 适配于Agilent 1200。长寿命氘灯. 满足可变波长检测器 G1314A/B/C 和 1120/1220 Infinity 液相色谱系统， | / | 1 | 个 | 5000 |  |  | G1314-60100
10 | 原子荧光光度计进样针 | 玻璃制品 | 是 | AFS-930 L2135支/1盒； 用于设备为厂家北京吉天仪器有限公司 | / | 1 | 盒 | 270
11 | 卡西欧计算器 | 教学仪器 |  | 中文版 | fx-95CNX | 4 | 个 | 630
12 | 液相溶剂瓶（棕色） | 溶剂管理 |  | 瓶口螺纹规格GL45,2000mL。适配安捷伦/waters溶剂瓶，可与溶剂瓶安全盖兼容，有效防止溶剂挥发和外界杂质进入。瓶身两侧有可抓握处。 | 1L | 10 | 个 | 1860 |  |  | 9301-6526
13 | 液相溶剂瓶（白色） | 溶剂管理 |  | 瓶口螺纹规格GL45,2000mL。适配安捷伦/waters溶剂瓶，可与溶剂瓶安全盖兼容，有效防止溶剂挥发和外界杂质进入。瓶身两侧有可抓握处。 | 1L | 20 | 个 | 1600 |  |  | 9301-6524
14 | SILICA固相萃取柱 | 前处理系列 |  | 500 mg，6 mL，40 µm，50/包，极性化合物，硅胶吸附剂，小柱聚丙烯材质，粒径40. | / | 25 | 盒 | 25000 |  |  | 12102037
15 | 亲水亲脂平衡型固相萃取柱Bond Elut Plexa | 前处理系列 |  | 200 mg，6 mL，45 µm，30/包，非极性化合物，聚合物吸附剂，小柱聚丙烯材质，粒径45μm | / | 5 | 盒 | 6600 |  |  | 12109206
16 | 固相萃取柱 Bond ELut Plexa PCX | 前处理系列 |  | 60 mg，3 mL，45 µm，50/包，弱碱性碱性化合物，聚合物吸附剂，小柱聚丙烯材质，粒径45μm | / | 30 | 盒 | 30000 |  |  | 12108603
17 | 气质小瓶密封垫 | 样品瓶系列 |  | 适配气质用小瓶，无切口。 | 100个/袋 | 20袋 | 袋 | 4020 |  |  | 5183-4437
18 | 气质用衬管 | 气相配件 | 是 | 适配6890N-5973气质联用仪，分流 | / | 2 | 盒 | 4600 |  |  | 5190-3165
投标总价合计（元）：小写： 元 大写： 元整
二、商务要求：
1.货物应提供原产地证明书。
2.签订合同起12个月内。供应商需提供7X24小时技术支持，货物安装时能提供技术指导。
3.货期执行国家要求，最好15个工作日完成。中标单位订货前需再次核查现有设备更换的耗材，应保证新货物与更换后旧货物一致。
4.耗材涉及设备：安捷伦 6890N-5973气质联用仪；液相Agilent1200、1260；沃特世Xevo-TQ液质联用仪；Xevo-TQS液质联用仪；2695液相色谱仪；赛默飞世尔等。