## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学1号教学楼新增电缆施工项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 更换1号教学楼高压开关柜及电缆敷设
1.2 | 行政楼高低压主管线通道维修
1.3 | 锅炉房高低压主管线通道维修
1.4 | 生物楼高压电缆沟做盖板
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学1号教学楼新增电缆施工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
更换1号教学楼高压开关柜及电缆敷设
1 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管（3根） 2.规格:167*8mm 3.材质:C-PVC |  | m | 1386
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22/8.7/15-3*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级(kV):10kv |  | m | 462
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22/8.7/15-3*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管廊敷设 5.电压等级(kV):10kv |  | m | 38
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:YJV-70mm2以内电缆头 3.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 2
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:YJV-70mm2以内电缆头 3.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 4
6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:T接 2.型号:YJV-70mm2以内 3.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 3
7 | 030413004001 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:0.3*0.7m 3.混凝土强度等级:C15 |  | m | 462
8 | 030409002001 | 镀锌扁铁接地 | 1.名称:镀锌扁铁接地 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*5 |  | m | 1000
9 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:扁钢接地 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学1号教学楼新增电缆施工项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.材质:角钢 3.规格:50*50*5 |  | 根 | 38
11 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:角钢接地 |  | 组 | 38
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 |  | 系统 | 1
13 | 040501012001 | 顶管 | 1.名称:沥青路面顶管穿路面 2.土壤类别:三类 3.管道材质及规格:DN200钢管 4.其他:详设计 |  | m | 32
14 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土砌块直线井1.8*1.8*2m，具体详12D3图集 2.勾缝、抹面要求:详设计 3.盖板材质、规格:预制盖板 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖，承重50t |  | 座 | 7
15 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土砌块转角井2*2*2m，具体详12D3图集 2.勾缝、抹面要求:详设计 3.盖板材质、规格:预制盖板 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖，承重50t 5.踏步材质、规格:钢制 |  | 座 | 2
分部小计
行政楼高低压主管线通道维修
1 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土砌块转角井2*2*2m，具体详12D3图集 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学1号教学楼新增电缆施工项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.勾缝、抹面要求:详设计 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖，承重50t 5.踏步材质、规格:钢制
2 | 03B003 | 通道维修 | 1.行政楼高压主供电缆通道维修 2.原有高压电缆加高保护与原供热管网分离 |  | m | 5
分部小计
锅炉房高低压主管线通道维修
1 | 03B004 | 通道维修 | 1.锅炉房高压主供电缆通道维修 2.原有高压电缆加高保护与原供热管网分离 |  | m | 5
分部小计
生物楼高压电缆沟做盖板
1 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.材质:花纹钢板5mm 2.规格尺寸:1.5*2 |  | m2 | 3
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆农业大学1号教学楼新增电缆施工项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学1号教学楼新增电缆施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学1号教学楼新增电缆施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学1号教学楼新增电缆施工项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合计
表-13