## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:YJY-5*16 |  | m | 45
2 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:配管 2.规格:DN20mm |  | m | 85
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BYJ-2.5mm2 |  | m | 200
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BYJ-4mm2 |  | m | 100
5 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BYJ-6mm2 |  | m | 45
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗插座（安全型¦) 2.规格:220V,10A |  | 个 | 10
7 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调开关 |  | 个 | 8
8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地插 2.规格:220V,10A 3.含原插座更换 |  | 个 | 2
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控 2.规格:220V,10A |  | 个 | 2
10 | ★030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 1
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 22
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6网线 2.含水晶头 |  | m | 35
13 | ★030501002001 | 室内P2全彩显示屏 | 1.名称:室内P2全彩显示屏 2.类别:1.★显示屏尺寸：5.76m*2.56m，点间距：≤2mm； 2.具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙：≤0.09mm，模组间相对错位值：≤0.9%； 3.像素中心距相对偏差等级符合SJ/T 11141-2017要求，像素中心距相对偏差等级≤0.1%； 4.亮度≥500cd/㎡，支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤0.8%，亮度均匀性≥ |  | m2 | 14.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
99.8%； 5.▲最大功耗:≤410W/㎡，平均功耗：≤123W/㎡； 6.▲加强设备绝缘，依据GB4943.1-2022信息技术设备安全标准进行机械强度试验，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm； 7.水平/垂直视角：≥170°/170°，色度均匀性：±0.001CxCy之内； 8.色温：0-21000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 9.依据SJ/T 11141-2017 LED显示屏图像质量主观评价方法检测，主观评价为优； 10.▲刷新率：≥3840Hz; 11.依据GB/T 17626.4-2008标准进行电快速瞬变脉冲群、依据GB/T 17626.5-2008标准进行浪涌试验、依据GB/T 17618-2015标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常； 12.通过盐雾10级试验，试验结束后产品无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象； 13.通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测； 14.平均寿命≥100000h,平均故障修复时间≤2min； 15.▲抗震等级：依据
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级 >9级； 16.逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失≤8％； 17.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 18.采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感； 19.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准 20.▲纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB； 21.具备0级防霉特性,在放大镜下，没有发现明显长霉，符合《GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第二部分∶试验方法 试验J及导则∶长霉》的测试要求; 22.具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能； 23.支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，具备消除亮暗线设计； 3.注:含骨架、接收卡、20kw配电柜、配套线缆、辅材等
14 | ★030503003001 | 控制器 | 1.名称:视频控制器 2.1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。  3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  5.支持设备间备份设置。  6.视频输出最大带载高达 650 万像素。
15 | 030503003002 | 音频隔离器 | 1.名称:音频隔离器 2.1.有效抑制隔离音频系统交流声及噪声 2.★≥2路话筒输入，≥4选1音频输入：U盘，USB声卡，蓝牙，SD卡(提供设备接口图片加盖制造商公章证明）。 3.★≥5组输出：一组模拟平衡、一组模拟非平衡、1路耳机、1路光纤、1路同轴。 4.★多种连接控制方式：USB、RS485、WIFI或有线网络接口(TCP/IP)、红外遥控 5.★≥4.3寸TFT彩色显示屏，能显示输出电平、播放频谱以及可以调节显示屏的亮度。 6.★具有录音功能。 7.24位/48KHz采样频率。 |  | 台 | 1
16 | 080902001001 | 电脑 | 1.名称:台式电脑 2.类别:25英寸显示屏，含电脑主机 i7八代以上，内存16G以上，硬盘1T以上，固态硬盘SSD 3.其他:详见设计图纸 4.满足甲方要求 |  | 台 | 1
17 | 030506008001 | 视频系统调试 | 1.名称:视频系统调试 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：国际教育学院综合楼六楼多功能厅舞台改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13