采购项目参数与需求（一）

项目名称：新疆科技学院西校区二期安防基础设施建设项目

主要参数和预算安排：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 二期南门人行通道铁艺大门 | 2套 | 4000 | 8000 |
| 二期东门人行通道铁艺大门 | 2套 | 4000 | 8000 |
| 二期围墙防攀爬围栏 | 1600米 | 40 | 64000 |
| 合计 |  |

采购内容：

1. 二期南门人行通道。尺寸及参数2.7米\*3.3米，外框50\*50、厚3mm方形钢管，内40\*40、厚2mm方形钢管，数量2套。

2. 二期东门人行通道。尺寸及参数2.35米\*3.3米，外框50\*50、厚3mm方形钢管，内40\*40、厚2mm方形钢管，数量2套。

3. 二期围墙防攀爬围栏。自东门起至南门至西门，长度约1600米。铝合金终端杆（长度85cm，外径4cm、每100米1根、每个拐角处1根），铝合金承力杆（长度85cm，外径2.5cm、每5米一根），4道钢丝，以及其他配套铝合金固定配件。

有意报名供应商需要实地踏勘，联系人：韩老师13369854939，于老师18199215099。