供暖系统外网设施设备检修服务清单（一标段）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 检修内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 响应产品生产厂家名称 | 备注 |
| 1 | 4号学生宿舍楼间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径250mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 1 |  |  |  | 有漏水现象 |
| 2 | 1号板换至1号学生宿舍楼间热力管道 | 阀门焊接封闭 | 直径400mm，碳钢材质 | 个 | 1 |  |  |  | 有漏水现象 |
| 3 | 教师周转房间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径200mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 实训中心至2号食堂间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径160mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 3号动力中心至21号学生宿舍楼间热力管道 | 阀门更换 | 直径400mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 1—12号学生宿舍楼、教师周转房热力管道 | 滤网更换 | 直径100mm，碳钢材质 | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 合计（元） | 116730.00  |  |  |
| 注：此项费用含辅材费、人工费、机械费、发票税费、垃圾清运费、运输费、施工场地恢复等。 |