供暖系统外网设施设备检修服务清单（二标段）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 检修内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 推荐生产厂商 | 备注 |
| 1 | 1号锅炉房至1号板换间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径400mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 校医院至地球仪构筑物间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径400mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 1 |  |  |  | 有漏水现象 |
| 3 | 地球仪构筑物至图书馆间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径350mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 3 |  |  |  | 有漏水现象 |
| 4 | 地球仪构筑物至图书馆间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径250mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 地球仪构筑物至黑木耳基地间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径300mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 苹果园间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径150mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 黑木耳基地至文科楼间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径200mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 2 |  |  |  | 有漏水现象 |
| 8 | 工程实训中心间热力管道 | 伸缩节更换 | 直径125mm，套筒，碳钢材质 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | 145000.00 |  |  |
| 注：此项费用含辅材费、人工费、机械费、发票税费、垃圾清运费、运输费、设施设备修复费等。 | | | | | | | | | |