商务要求

1. 上传在有效期内的营业执照。（复印扫描件加盖公章）
2. 至少提供一项维修维护保养的业绩证明。（合同或中标通知书）
3. 上传报价清单需包含响应产品生产厂家名称、参数、报价（含单价总价）。
4. 供应商需上传施工技术方案和售后服务方案，方案内包含但不仅限于售后服务2小时内响应并到达现场，6小时内解决问题。（需加盖公章）
5. 上传响应产品与实际供货一致承诺函。（需加盖公章）

6、施工期限：签订合同后7天完成供暖系统外网设施设备检修服务，并完成打压调试等工作。（提供承诺函）

7、质保期2年，质保期内非人为损坏出现泄露的由中标方需免费维修或更换。（提供承诺函）

8、施工结束后需按照甲方要求恢复至原始状态。（提供承诺函）

9、中标金额含辅材费、人工费、机械费、发票税费、垃圾清运费、运输费、施工场地恢复等全部费用，以上均材料均需加盖公章，否则投标无效。所有文件扫描到一个PDF中上传。