新疆理工学院25-26号学生宿舍楼建设项目测绘服务采购需求

- 一、项目概况

- 项目名称：新疆理工学院25-26号学生宿舍楼建设项目测绘服务的服务市场竞价采购，建筑面积：15262㎡。

- 项目背景：为新疆理工学院25-26号学生宿舍楼建设项目提供准确的地理、地形、建筑结构等测量数据，学校计划委托专业测绘机构对宿舍楼进行全面测绘。

- 二、测绘内容

- 1、地形测绘：对高校学生宿舍楼建设项目的用地进行地形测量，包括原地貌测绘、土方测量、土方计算报告书、挖填方工程量测算、地形图绘制、高程测量等，以获取项目用地的准确地形信息。

- 2、建筑测绘：对宿舍楼建筑进行测绘，包括建筑物沉降观测、建筑物定位放线、垫层、正负零验线、主体验收高程高度检测、建筑平面、立面、剖面图的绘制、竣工测绘等参数的测量，确保建筑测绘数据的准确性。

- 3、现状测绘：对已有建筑或设施进行现状测绘，包括建筑密度、容积率、绿地面积、车位数量等经济技术指标的测量和计算，以评估项目建设的可行性。

- 4、其他测绘服务：根据项目需求，可能还需要提供如选址论证、地下管线探测、土方量计算等额外的测绘服务。

- 三、测绘要求

- 1、测绘标准：检测机构应依据国家及地方相关标准、规范进行检测，确保测绘结果的准确性和可靠性。

- 2、检测方法：采用先进的测绘技术和设备，确保测绘过程的科学性和高效性。

- 3、测绘报告：测绘机构应提供详细的测绘报告，包括测绘数据、分析结论和建议措施。

- 四、其他要求

- 1、保密要求：测绘机构应保守学校的商业秘密和测绘数据的机密性。

- 2、售后服务：测绘机构应提供必要的售后服务，如解答疑问、处理投诉等。