新疆理工学院25-26号学生宿舍楼检测服务

（二标段）采购需求

一、项目概述

项目名称：新疆理工学院25-26号学生宿舍楼建设项目检测服务二包的服务市场竞价采购。（2栋楼建筑面积15262㎡）

- 项目背景：高校学生宿舍作为人员密集场所，其消防安全、防雷、实体都极为重要，学校计划委托专业检测机构对宿舍楼进行全面检测。

- 二、检测内容

- （一）消防检测指标

- 1.消防设计审核、验收或备案抽查：确保宿舍从设计阶段就符合消防安全标准。

- 2.消防安全管理制度：制定全面的消防安全管理制度，包括防火检查、巡查制度，消防设施、器材维护管理制度等。3.疏散通道、安全出口：保持畅通无阻，确保在火灾等紧急情况下师生能够迅速疏散。

- 4.疏散指示标志和应急照明：设置合理、完好有效，为师生疏散提供便利。

- 5.火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、排烟系统、消火栓系统等：确保这些系统正常工作，能够及时准确地探测火灾并发出报警信号，为灭火和疏散提供有力支持。

- 6.消防器材配置：灭火器、消防水带、水枪等消防器材的配置应符合要求，并定期进行维护保养和检测。

- 7.电气设备安装与使用：检查电气设备的安装、使用是否符合消防安全要求，避免电线过载、短路等引发火灾等其他指标。

- （二）防雷检测指标

- 1.接闪器检测：检查避雷针、避雷带等接闪装置是否完整无损，安装位置、高度和角度是否符合规范要求。

- 2.引下线检测：检查引下线是否连续、无锈蚀、无断裂，并确保其与接闪器和接地装置的连接牢固可靠。

- 3.接地装置检测：测量接地电阻值，确保其符合规范要求；检查接地体、接地线的选择和布置是否合理。

- 4.电磁屏蔽检测：对于机房、监控系统等重要区域，检查是否采取了有效的电磁屏蔽措施。

- 5.等电位连接检测：检查各金属部件和系统之间是否建立了等电位连接。

- 6.电涌保护器（SPD）检测：检查配电网络是否装设了足够的电涌保护器，以保护电子设备免受雷电过电压的损害等其他指标。

（三）实体检测

1.建筑结构检测：包括地基、梁、柱、墙体、楼板等结构的安全性检测，评估是否存在裂缝、变形等问题。

2.环境质量检测：包括空气质量检测（甲醛、苯、TVOC等有害气体）、噪声检测、光照强度检测等，确保宿舍楼内的环境质量符合相关标准。

3.给排水系统检测：包括水质检测、管道压力测试、漏水检测等，确保给排水系统的正常运行和用水安全。

4.其他设施检测：对宿舍楼内的电气设备、消防设施等进行功能性测试，确保其正常运行；对宿舍楼的能耗进行评估，提出节能优化建议等其他指标。

三、检测要求

1.检测标准：检测机构应依据国家及地方相关标准、规范进行检测，确保检测结果的准确性和可靠性。

- 2.检测方法：采用先进的检测技术和设备，确保检测过程的科学性和高效性。

- 3.检测报告：检测机构应提供详细的检测报告，包括检测数据、分析结论和建议措施。

- 四、其他要求

- 1.保密要求：检测机构应保守学校的商业秘密和检测数据的机密性。

- 2.售后服务：检测机构应提供必要的售后服务，如解答疑问、处理投诉等。