- 新疆理工学院25-26号学生宿舍楼检测服务（一标）采购需求

- 一、项目概述

- 项目名称：新疆理工学院25-26号学生宿舍楼建设项目检测服务一包的服务市场竞价采购。（2栋楼建筑面积15262㎡）

- 项目背景：为保障新疆理工学院25-26号学生宿舍楼建设项目的结构安全、居住环境的舒适性和设施的完好性，学校计划委托专业检测机构对宿舍楼进行全面检测。

- 二、检测内容

- （一）见证取样检测（建筑原材料检测、空气质量检测）:

- 1.水泥物理力学性能检验（细度、凝结时间、安定性、砂浆强度的抗折与抗压、标准稠度用水量）；

- 2.粉煤灰物理性能检验;

- 3.钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验（钢筋焊件拉伸、钢筋焊件断口、钢筋原件弯曲、钢筋原件拉伸、钢筋原件断口、钢筋原件重量偏差、钢筋机械连接拉伸）；

- 4.砖（烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖）的砖外观质量检查与砖抗压强度；

- 5.砂常规检验（砂子分析、砂子含泥量、砂子泥块含量）;

- 6.石常规检验（石子分析、石子含泥量、石子泥块含量）；

- 7.混凝士、砂浆试件抗压强度检验（砼同条件立方体、砼砂浆标样立方体、砂浆自然立方体、砂浆配合比、砼配合比、砼抗渗）；

- 8.加气块（加气块外观尺寸、加气块强度、表观密度）;

- 9.简易土工试验（压实度环刀法、压实度灌水、灌砂法击实）;

- 10.混凝土小型空心砌块（外观尺寸、强度、表观密度）;

- 11.混凝土外加剂检验;

- 预埋件;

- 13.改性沥青防水卷材（拉力、断裂延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性）、防腐材料、高分子防水卷材（高分子规格、高分子重量、高分子宽度、高分子长度、高分子外观、高分子拉伸强度、高分子断裂、高分子抗渗不透水性、高分子低温弯折性）;

- 14.环境空气检测（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC、室内空检挥发性有机质总量、土壤含量检测）;

- 15.现场检测（外墙外保温抗冲击50*10=500、外墙外保温钻芯、外墙外保温拉伸粘结强度、后锚固件拉拔试验按钢筋原件编号、砼回弹、砼回弹）;

- 16.外墙外保温材料检测及燃烧性能检测（保温板B1、保温板B2、保温板A1、保温板A2、苯板密度、苯板导热系数、苯板拉伸强度、抹面砂浆、胶粘剂、网格布拉伸强度）;

- 17.门窗检测（抗风压、水密、气密性能）;

- 18.电线电缆检测等土建项目;

- 19.管材（规格尺寸、外观质量、纵向回缩率、液压试验、样品加工）;

- 20.防水涂料（样品制备、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、耐热度）；

- 21.电线、电缆（导体直径、每芯导体电阻值、燃烧性能、导体直径、导体截面积）；

- 22.穿线管（PVC穿线管物理性能、阻燃实验、钢塑管）；

- 23.扣件、钢管;

- 24.安全帽、安全带、安全立网、安全平网;

- 25.自保温砌块;

- 26.基坑土壤氡浓度检测;

- 27.现浇混凝土免拆模版;

- 28.基坑支护（面层水泥砂浆强度、土钉抗拔承载力试验、注浆强度）等。

（二）相关要求

1.地基基础检测（地基承载力）检测范围和规范应严格按照国家、自治区和阿克苏地区相应法律法规执行。

2.空气质量检测范围和规范应严格按照国家、自治区和阿克苏地区相应法律法规执行。

3.建筑原材检测清单应严格按照工程量清单和施工图中列明材料执行，执行规范应严格按照国家、自治区和阿克苏地区相应法律法规执行.

三、检测要求

1.检测标准：检测机构应依据国家及地方相关标准、规范进行检测，确保检测结果的准确性和可靠性。

2.检测方法：采用先进的检测技术和设备，确保检测过程的科学性和高效性。

3.检测报告：检测机构应提供详细的检测报告，包括检测数据、分析结论和建议措施。

四、其他要求

1.保密要求：检测机构应保守学校的商业秘密和检测数据的机密性。

2.售后服务：检测机构应提供必要的售后服务，如解答疑问、处理投诉等。