采购公告

1. 项目名称：商用型冷饮机
2. 参数要求:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 参数 | 数量 | 控制金额 | 备注 |
| 商用型冷饮机 | 1. 额定电压：220V
2. 制冷功率：300W-4300W左右
3. 制冷温度：保持1-3度。
4. 容量10L-18L
5. 阀头数量：3个
6. 机身材质：304不锈钢
7. 饮料桶材质：食品级PC或高硼硅防爆玻璃。
8. 具缺水自停保护系统。
9. 采用全铜冷凝器，高效散热。
 | 1台 | 3000元 |  |

三、商务要求：

1. 成交供应商负责冷饮机的免费、调试，确保正常使用。并提供操作培训，至采购人单位熟练使用。
2. 售后服务，提供整机免费3年质保，关键部件（压缩机、制冷系统3-5年质保）。
3. 送货要求：必须提供本地化免费上门安装调试服务（保证能正常使用），并送达指定地点。且已包含所有材料费。如成交供应商未于采购人沟通，未经采购人同意，未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递方式发送货物，如出现货物丢失、损坏、长时间未接受等一系列问题，全部由成交供应商负责。
4. 一旦发现虚假响应，即使确认成交也将取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则供应商的责任，并向政府监管平台投诉。在报价前请评估自身履约能力。
5. 如需求有差异，以采购方实际需求为准，中标方免费退换货，调货、取消订单，不得增加费用。
6. 响应要求：需上传营业执照、报价单（含税总价）、产品型号及参数、售后服务承诺书。