## Sheet1
消防设备报价清单
投报单位：
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 投报单价（元） | 投报总价 （元） | 备注
1 | 应急照明灯 | 24V-220V高低压通用，应急工作时间超过120分钟，优质LED 光源，节能环保，使用寿命长，符合国家相关标准。 | 30 | 个 |  |  | 含安装，符合国家标准
2 | 疏散指示灯（右向） | 24V-220V高低压通用，应急工作时间超过120分钟，优质LED 光源，节能环保，使用寿命长，符合国家相关标准。 | 10 | 个 |  |  | 含安装，符合国家标准
3 | 疏散指示灯（左向） | 24V-220V高低压通用，应急工作时间超过120分钟，优质LED 光源，节能环保，使用寿命长，符合国家相关标准。 | 10 | 个 |  |  | 含安装，符合国家标准
4 | 安全出口灯 | 24V-220V高低压通用，应急工作时间超过120分钟，优质LED 光源，节能环保，使用寿命长，符合国家相关标准。 | 10 | 个 |  |  | 含安装，符合国家标准
5 | 楼层指示灯（负一层） | 24V-220V高低压通用，应急工作时间超过120分钟，优质LED 光源，节能环保，使用寿命长，符合国家相关标准。 | 2 | 个 |  |  | 含安装，符合国家标准
6 | 楼层指示灯（1层到8层） | 24V-220V高低压通用，应急工作时间超过120分钟，优质LED 光源，节能环保，使用寿命长，符合国家相关标准。 | 16 | 个 |  |  | 含安装，符合国家标准
7 | 气压罐压力表 | 符合国家标准 | 2 | 个 |  |  | 含安装，符合国家标准
8 | 消火栓泵 | XBD8/20-100L/30KW（多级泵） | 1 | 台 |  |  | 含安装，调试符合国家标准
9 | 气溶胶 | QRR 10 LW/SDW | 8 | 具 |  |  | 含安装，调试符合国家标准
10 | 室外阀门井阀门 | DN150 | 4 | 个 |  |  | 含安装，调试符合国家标准
11 | 水泵控制柜配件 （智能型软启动） | NQR-55KW | 1 | 个 |  |  | 含安装，调试符合国家标准
12 | 水泵接合器阀门 | DN100 | 5 | 个 |  |  | 含安装，调试符合国家标准
13 | 末端试水压力表 | Y-100（0-1.6Mpa） | 17 | 套 |  |  | 含安装，调试符合国家标准
合计
报价注意事项：1、本次预算为27649.94元，超预算报价为无效报价。 2、消火栓泵（多级泵）XBD8/20-100L/30KW安装调试后能正常启动。 3、以上产品质保期为一年，一年内出现产品质量问题免费更换。 4、中标后十五日内完成设备器材安装调试。