民丰养护所民丰服务区（南北区）服务设施维修及升级改造项目竞价要求

1. **项目概况：民丰服务区（南北区）服务设施维修及升级改造项目**

1、隔断休息间维修

2、更换大门锁芯

3、大理石清洗

4、安装地板胶

5、水泵维修

6、水泵控制系统

7、大门挡土板

8、热水器电磁阀更换

9、手推式洗地机

10、凉亭宣传牌制作

11、高杆灯围栏安全提示宣传牌制作

**施工地点：G0612线西和高速K2112+750公里处民丰服务区；**

1. **施工技术要求**

**1、隔断休息间维修：**服务区南北区货车司机隔断休息间10间床头维修，单个尺寸1.2\*1.2m；

**2、更换大门锁芯：**服务区南北区20个门换锁芯，一个锁芯尺寸9cm，型号纯铜锁芯；

**3、大理石清洗：**服务区南北区男女公厕洗手台大理石清洗，共4处；

**4、安装地板胶：**南北区货车司机休息点阅读室安装地板胶；

**5、水泵维修：**拆卸水泵，水封更换，水泵维修；

**6、水泵控制系统：**更换远程控制系统；

**7、大门挡土板：**大厅、公厕入口门安装挡土板防止沙子流入；

**8、热水器电磁阀更换**

**9、手推式洗地机：**匹配自动拖地机吸拖一体；整机尺寸：1.4\*0.82\*1.04m，清洁宽度54cm，尘箱容量70L；

**10、凉亭宣传牌制作：**南北区宣传牌制作1.5\*2.4m，共14.4平方米；（宣传牌内容中标后我方提供给乙方）

**11、高杆灯围栏安全提示宣传牌制作：**南北区高杆灯围栏制作宣传版面1.2\*2.1m，共20.16平方米；（宣传牌内容中标后我方提供给乙方）

**以上项目具体工程量详见项目报价单；**

1. **验收标准**

1、验收前所产生的一切损失应乙方负责。

2、质量要符合国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。

3、必须符合国家相关标准，同时必须满足本次施工的要求。

4、施工完成后中标单位和采购方双方对工程量进行初步验收签字，初验合格后由甲方上级单位进行全部工程量进行实验检测，实验检测合格履行相关手续，否则不给予验收。

5、验收后因质量不合格造成返工和材料购买的，由中标单位承担造成的所有费用。

6、中标方需提供纸质版验收人或代表证明，并与采购方共同验收。

**四 、质量保证及售后服务**

1、质量保证期：一年及以上。

2、因施工问题中标人需无条件进行返工。

**五、报价说明**

投标单位报价包括：本次在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括税费、运费、设计费、验收过程中产生的一切费用）需提供费用承担承诺书。

**六、付款方式**

付款比例：

1.人员、设备及材料全部入场并完成工程量50%后支付工程总价的50%。

2.完成工程量的100%后，初验合格及甲方上级单位验收合格后支付工程总价的剩余50%。

3.采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

**七、对供应商的竞价要求**

**1、企业资质：**需具有有效的营业执照，具备独立法人资格。

**2、信誉要求**

 信用记录：投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单。投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为。

3、**项目工期：**自签订合同起20天内完成。

**4、本次询价**不接受联合体形式投标，不允许转包和分包，如发现本单位有权废标。

**八、必须提供上传的文件资料**

响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件后合成一件PDF文件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求，没有按照要求合成一件PDF文件，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

1、公司营业执照 （必须含有相关营业范围）。

2、法人证。

3、开户许可证或基本存款账户信息证明。

4、未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）（截图）。

5、施工质量保证书（必须写清楚质量保证内容及造成验收不合格后的承诺，如核心内容不全视为无效报价）。

6、报价表（已提供）

7、需提供费用承担承诺书（需明确施工过程中产生的所有费用及验收不合格后返工过程中产生的费用）。

8、使用主要材料的合格证、提供产品照片；

9、投标单位不懂之处与我方积极联系，避免不必要的损失，开标三天内中标方务必入场；