附件1：机电工程学院采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 型号（参数） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | LED灯  1楼 | 过道 | 长方形，白色，  30mm/120mm功率72w  白光：6500K  黑色边框，白色面罩 | 个 | 18 |  |  |  |
| 入户过道 | 个 | 6 |  |  |  |
| 连廊 | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | LED灯  2楼 | 过道 | 个 | 18 |  |  |  |
| 连廊 | 个 | 14 |  |  |  |
| 3 | LED灯  3楼 | 过道 | 个 | 18 |  |  |  |
| 连廊 | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | LED灯4楼 | 过道 | 个 | 18 |  |  |  |
| 连廊 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 工训D段  LED灯 | 2楼 | 长方形，白色， 32mm/122mm功率32w 白光：3500K 黑色边框，白色面罩 | 个 | 18 |  |  |  |
| 6 | 3楼 | 个 | 17 |  |  |  |
| 7 | 电线 | | 国标铜电线2.5平方 | 个 | 320 |  |  | 工训D段90个，理2楼230个 |
| 8 | 金属软管 | | 黑色、圆形，20#规格 | 个 | 320 |  |  |
| 9 | 钢丝 | | 金属钢丝，50# | 个 | 70 |  |  |  |
| 合计 | | | — |  | — | — | 27020 |  |
| 备注：1.供应商必须严格按照报价单的要求填报相应内容，附件必须上传加盖清晰公章的报价单明细表、营业执照及售后服务承诺书。  2.报价时须注明所供产品品牌型号及报价，否则视为无效报价(报价含运费、安装调试、发票税费、人工费等费用)。  3.此项竞标供应商不得乱报价，不得恶意低价竞价。  4.供应商必须严格按照报价单上的规格型号供货，包括产品规格型号，尺寸和数量。  5.供应商在中标后须与甲方开展详细沟通，及时到现场实地查看做方案，同甲方相关负责人联系确认详细施工方案细节，确保安全有效展开维修工作，严格按照甲方施工要求开展施工工作，并在甲方规定的时间内完成施工。  6.供应商作业期间如发生安全、维修等事故，供应商应承担全部责任。  7.所供应产品为国标产品，质保2年, 在质保期内若出现质量问题，2小时内及时响应，24小时内免费维修更换，供应商承担所造成的一切损失。 | | | | | | | | |