## Sheet1
机房搬迁耗材
序号 |  | 名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位
1 | 机房设备拆除、搬迁、安装、调试服务（含耗材） | 六类网线 | TCL、六类网线 | 国标六类网线 | 6 | 箱
2 |  | 水晶头 | 山泽、六类水晶头 | 工业级六类水晶头，千兆高速，稳定不掉线 | 2 | 盒
3 |  | 固态硬盘 | 金士顿SNV2S | 256G,M.2接口(NVMe协议 PCIe 4.0×4) | 14 | 块
4 |  | 电源插板 | 子弹头、004 | 三项6插国标多功能电源插板 | 30 | 个
5 |  | PVC线槽 | 60*40 | PVC线槽60*40 | 30 | 米
6 |  | 铁线槽 | 10CM | 铁线槽10CM | 20 | 米
7 |  | hdmi连接线 | 山泽/hdmi连接线 | 高清视频连接线1.5米 兼容HDMI2.0 | 56 | 根
8 |  | 防漏电开关 | 正泰/32A防漏电开关 | 国标32A | 7 | 个
9 |  | 计算机电源线 | 3*4平方RVV电源线 | 3*4平方RVV电源线 | 150 | 米
10 |  | 稳压器电源线 | 5*10平方 | 5*10平方 | 30 | 米
11 |  | 管套 | PP阻燃 | 黑色塑料电线波纹套管 | 50 | 米
12 | 空调移机服务(含耗材) | 空调电源线 | 5*4平方RVV电源线 | 5*4平方RVV电源线 | 25 | 米
13 | 合计 |  | 28568