## 报价清单
CT室电力系统配电设备施工安装报价清单
序号 | 项目名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 电力电缆 | 铜线带铠装YJV22-4*120+1*70
2 | 150电力管道 | 150电力管道
3 | 电缆线槽 | 镀锌喷涂防火线槽200*150，含线槽支架
4 | 配电柜 | AXG 1AW1 310A配电柜
5 | 水泥地面破路修复 | 原有水泥地面破开宽度50厘米，线缆辐射后恢复原状，并将垃圾清运走
6 | 电缆沟开挖回复 | 开挖宽度0.5米，深度1.5米，线缆辐射后恢复原状，
7 | 电缆井 | 深度1.8米，长1.2米宽1.2米，内外粉刷做防水处理，安装带锁电力井盖、安装防坠网
8 | 电缆敷设施工费
9 | 设备安装调试费
备注：上述项目工程均包含人工费、材料费、安装费及相关电力设备调试费用 | [5 empty] | 0

## Sheet1
1、竞价单位需提供电力设计图纸总平面图与施工方案，2、竞价单位要有施工相关资质，施工内容涉及大型机器施工，现场施工人员需要有相关证件（如电工证，焊工证、高空作业证、保险单据等）及提供必要的安全防护措施。3、电力电缆，电力管道配电设施提供检测合格报告。 4、施工时必须具有安全员在场。 5、本项目需实地察看现场，竞价环节需上传我单位出具的现场勘察证和以上全部资料方可参与报价，无现场勘察证的和未上传任一资料均视为无效报价，看场地时间统一时间为自公告发布后第二日下午。 5、报价需加盖公章，本项目需提供为期一年的质保服务，若在质保期内出现质量问题，在接到我方通知后须在2小时内响应，并在12小时内维修好，本项目须在合同签订后15日内完工。 未选择任何文件