## Sheet1
需求响应表
序号 | 响应内容 | 是否响应
1 | 一、分体式空调维护内容： 1.每月≥3次检查所使用的空调内机、外机压缩机是否运行正常，有无出现不制冷或不制热的问题；有无出现铜管渗漏、冷媒缺失的现象，按照实际情况进行添加更换。 2.每半年清洗内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器;清除控制板的集尘，更换老化或损坏的零部件。 3.分体式空调的移机安装、调试服务，移机过程中产生的材料（铜管、冷媒等）均由维保方承担。
2 | 二、多联机氟机中央空调维保内容： （一）室外机每月检查≥3次 1.检查机组运行状况，记录分析运行数据（包括：压缩机吸气及排气压力；压缩机三相电压、电流、供电电压;2.加注润滑油，检查膨胀阀工作情况，检查液路电磁阀通断情况，检查电控系统动作程序，检查安全保护开关整定情况，4.清理控制板、启动盘等积灰。 （二）室内机每月检查≥3次 1.清洗过滤网;2.检查温度是否正常，检查送风、回风是否畅通，检查配电柜一次线路、空气开关、接触器和热继电器控制是否正常，3.检查有无渗漏现象等。
3 | 三、整体服务要求： 1.甲方报修故障时，维保单位须在15分钟内响应，2小时内人员到达现场，48小时内解决设备故障，特殊问题需返厂维修的不超过7天，保证正常使用和设备完好。 2.维保期内，如设备发生故障≥3次，按合同价1%进行处罚，发生故障≥4次，甲方有权终止合同，由此造成的后果由乙方承担。 3.设施设备维修配件及维修产生的材料单个配件小于1000元以下，均由维保方承担。维保期内分体式空调的压缩机损坏累积免费更换（20台），更换后并确保设备正常运行。 4.维保合同签订后，根据甲方维保需求，需建立月/季度常规巡检表胶封制作成册，提交甲方，作为整个维保周期内实施维保，如实记录检查结果。 5.维保期内完成点位维修，该经费含在投标总报价内。
4 | 四、违约责任： 1、维保期内，如维保单位未发现设施设备运行隐患，而造成设施设备损坏等次生损失，均由维保单位承担，同时乙方应当按合同总金额的5%向甲方支付违约金。 2、维保期内，乙方未能按合同约定提供服务的（含服务达不到合同要求的），乙方应当按合同总金额的5%向甲方支付违约金，乙方出现3次未及时进行现场维修，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。 3、合同有效期内，甲方使用乙方提供的配件、耗材等，若因此发生质量问题导致设备出现故障，由乙方免费维修，并向甲方支付合同总金额5%的违约金，同时乙方应对故障导致的所有损失进行全额赔偿。 4、乙方维保人员在工作中造成甲方物品损坏的，乙方应按原价予以赔偿。 5、因乙方日常保养和维修的工作质量问题导致甲方设备故障或影响使用的，由乙方承担赔偿责任。若给甲方造成名誉或经济损失，乙方应承担法律责任。 6、因乙方违约解除本合同，甲方聘请第三方服务公司进行维修服务，由此产生的费用差额以及损失由乙方承担，甲方有权自乙方尾款中直接抵扣。尾款不足以支付的，乙方仍需承担支付责任。 7、乙方应按本合同约定履行义务，如乙方违约给甲方造成损失的，需向甲方承担赔偿责任，其承担范围包括但不限于：直接损失赔偿费，还包括诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费、公证费等。