## 集采汇总
新疆师范大学2025年实验设备采购项目
供应商（公司）名称（加盖公章）： 公司 报价总计（元）：
学院序号 | 部门名称 | 计量单位 | 设备名称 | 采购数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌和型号 | 技术参数
1 | 化学化工学院 | 台 | 紫外可见分光光度计 | 2
2 | 化学化工学院 | 套 | 化工传质分离设备仿真实训系统 | 1
3 | 生命科学学院 | 台 | 条码打印机 | 1
4 | 生命科学学院 | 个 | 讲台 | 17
5 | 生命科学学院 | 批（6个） | 手动升降挂图展示架 | 1
6 | 地理科学与旅游学院 | 台 | 分光光度计 | 2
7 | 地理科学与旅游学院 | 个 | 储物柜 | 8

## 紫外可见分光光度计
技术参数表
品目八 紫外可见分光光度计
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | 15～35℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | ≤80%,无冷凝
0 | 1.03 | 工作电压 | AC220V±22V，50Hz±1Hz
0 | 2 | 技术性能指标
0 | 2.01 | 一、仪器特点
0 | 2.01.01 |  | 1.全息闪耀光栅单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低等优点。
0 | 2.01.02 |  | 2.全新液晶屏显示，读数清晰自然。
0 | 2.01.03 |  | 3.采用微机测量系统，T - A转换精度高，并有自动调0％T和调100％T，浓度因子设定、浓度直读。
0 | 2.01.04 |  | 4.测量读数准确性高，重现性好和稳定性佳。
0 | 2.01.07 |  | 5.自动光门技术 ，操作便捷
1 | 2.02 | 二、主要性能参数
| 2.02.01 | 光源 | 12V 20W卤钨灯和长寿命氘灯
1 | 2.02.02 | 显示器 | 液晶显示屏
1 | 2.02.03 | 测光方式 | 单光束
| 2.02.04 | 功率 | 120W
| 2.02.05 | 比色皿架 | 标配1cm比色皿架
1 | 2.02.06 | 单色器 | 自准直
1 | 2.02.07 | 焦距 | 160mm
1 | 2.02.08 | 光栅 | 1200 线/mm
1 | 2.02.09 | 检测器 | 光电池
1 | 2.02.10 | 光谱带宽 | 4nm
1 | 2.02.11 | 波长设定 | 手动
1 | 2.02.12 | 波长范围 | 200 ~ 1000nm
1 | 2.02.13 | 波长准确度 | ±2nm
1 | 2.02.14 | 波长重复性 | ≤1nm
1 | 2.02.15 | 光源切换波长 | 340nm
1 | 2.02.16 | 杂散光 | ≤0.1% (T) (在220nm处，以Nal测定)(在360nm处，以NaNO2测定)
1 | 2.02.17 | 光度范围 | 0.0 ~ 200.0% T；0 ~ 2.000A；0.000 ~ 9999C
1 | 2.02.18 | 光度准确度 | ±0.5%T； ±0.004Abs（0 ~ 0.5A）； ±0.008Abs（0.5 ~ 1A）
1 | 2.02.19 | 光度重复性 | ≤ 0.2%T； 0.002Abs（0 ~ 0.5A）； 0.004Abs（0.5 ~ 1 A）
1 | 2.02.20 | 噪声 | 0.3%T
0 | 3
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为用户提供1次升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力。
0 | 4.02 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.03 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.04 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 2套
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！

## 化工传质分离设备仿真实训系统
技术参数表
品目 化工传质分离设备仿真实训系统
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 教学内容包含：
1 | 1.01 | 吸收解吸 | 工业双塔吸收解吸装置常规生产启动运行、工业双塔吸收解吸装置稳态运行调控、工业双塔吸收解吸装置常规生产关停处置、工业双塔吸收解吸装置突发事故分析与处置、工业双塔吸收解吸装置对比实验（实验一和实验二）的内容。
1 | 1.02 | 精馏塔 | 工业单塔精馏装置常规生产运行启动运行、工业单塔精馏装置稳态运行调控、工业单塔精馏装置常规生产关停处置、工业单塔精馏装置突发事故分析与处置、工业单塔精馏脱丁烷实验（单参数调整和综合参数调整）的内容。
0 | 2 | 主要设备
0 | 2.01.01 | 吸收解吸 | T-101：吸收塔D-101：C6油贮罐D-102：气液分离罐E-101：吸收塔顶冷凝器E-102：循环油冷却器P-101A/B：C6油供给泵T-102：解吸塔D-103：解吸塔顶回流罐E-103：贫富油换热器E-104：解吸塔顶冷凝器E-105：解吸塔釜再沸器P-102A/B：解吸塔顶回流、塔顶产品采出泵（代号仅为参考）
0 | 2.01.02 | 精馏塔 | DA-405：脱丁烷塔EA-419：塔顶冷凝器FA-408：塔顶回流罐GA-412A、B：回流泵EA-408A、B：塔釜再沸器FA-414：塔釜蒸汽缓冲罐（代号仅为参考）
1 | 2.02 | 主要技术参数：
1 | 2.02.01 | 工业双塔吸收解吸装置常规生产启动运行 | 要求包含氮气充压、进吸收油、C6油冷循环、进C4物料、再沸器投用、建立回流、进富气等等关键步骤。 要求生产启动运行互动操作步骤不少于50个。
1 | 2.02.02 | 工业双塔吸收解吸装置稳态运行调控 | 包含质量调节、压力控制、液位控制和流量调节等维稳操作。 要求在3D界面有不少于3道稳态运行调控的理论情景题，学员在菜单栏中点击作答。
1 | 2.02.03 | 工业双塔吸收解吸装置常规生产关停处置 | 要求包含停富气进料、停吸收塔系统、停解吸塔系统、吸收油贮罐D-101排油等关键步骤。 要求生产关停处置互动操作步骤不少于50个。
1 | 2.02.04 | 工业双塔吸收解吸装置突发事故分析与处置 | 学员根据工艺参数变化情况、判断出故障原因，并采取处理措施，使工艺参数恢复正常。 事故名称：吸收塔超压 要求在3D界面有不少于3道事故分析与处置的理论情景题，学员在菜单栏中点击作答。
1 | 2.02.05 | 工业双塔吸收解吸装置实验一 | 在保证产品质量前提下，进行吸收剂循环量调整，要求经济性最优，并记录理想实验数据，完成调整方案一的实验。切换至调整方案二，完成调整方案二和实验的后续部分。 要求提供方案一模块的实验目的、任务内容、装置工艺图、以及数据采集界面相关截图，并且具备“采集数据”功能。
1 | 2.02.06 | 工业双塔吸收解吸装置实验二 | 在工业双塔吸收解吸装置调整方案二的工况下，在保证产品质量前提下，吸收塔进气气相组成发生改变进行吸收剂循环温度调整，要求经济性最优，并记录理想实验数据，完成调整方案。 要求根据方案一和方案二两种不同的调整方案的实际操作和数据的对比分析，完成实验分析与结论，形成实验报告并提供相应的实验报告截图。 实验结论与分析模块具备不少于6道本实验相关的思考题供学员分析问题加深认识。 要求提供方案二模块实验目的、任务内容、装置工艺图、以及数据采集界面相关截图，并且具备“采集数据”功能。
1 | 2.03.01 | 工业单塔精馏装置常规生产启动运行 | 要求包含进料、再沸器启动、建立回流以及调节至正常等关键步骤。 要求生产启动运行互动操作步骤不少于50个。
1 | 2.03.02 | 工业单塔精馏装置稳态运行调控 | 包含质量调节、压力控制、液位控制和温度调节等维稳操作。 要求在3D界面有不少于3道稳态运行调控的理论情景题，学员在菜单栏中点击作答。
1 | 2.03.03 | 工业单塔精馏装置常规生产关停处置 | 包含降负荷、停进料和再沸器、停回流、降压和降温等步骤。 要求生产关停处置互动操作步骤不少于30个。
1 | 2.03.04 | 工业单塔精馏装置突发事故分析与处置 | 学员根据工艺参数变化情况、判断出故障原因，并采取处理措施，使工艺参数恢复正常。 事故名称：回流泵故障 要求在3D界面有不少于3道事故分析与处置的理论情景题，学员在菜单栏中点击作答。
1 | 2.03.05 | 工业单塔精馏脱丁烷实验(单参数调整) | 本模块以乙烯裂解工艺流程中的工业单塔脱丁烷为例，精馏装置脱丁烷塔进料组成发生改变，原料液轻组分(C4以及C4以下组分)含量从46%下降到41%。要求学员在保证产品质量前提下，进行单一参数调整（塔釜蒸汽量），完成单一参数调整方案，要求经济性最优。 要求提供单一参数调整模块的实验目的、任务内容、装置工艺图、以及数据采集界面相关截图，并且具备“采集数据”功能。
1 | 2.03.06 | 工业单塔精馏脱丁烷实验(综合参数调整) | 软件中引入工程实际问题，并参考实验教学流程进行设计，进行操作实践后，最终得出结论形成实验报告，将工程问题教学化，满足提高学生解决实际问题能力的需求。 本模块以乙烯裂解工艺流程中的工业单塔脱丁烷为例，精馏装置脱丁烷塔进料组成发生改变，原料液轻组分(C4以及C4以下组分)含量从46%下降到41%。要求学员在保证产品质量前提下，进行综合参数调整，完成综合参数调整方案，要求经济性最优。 要求根据单一参数和综合参数不同的调整方案的实际操作和数据的对比分析，完成实验分析与结论，形成实验报告并提供相应的实验报告截图。 实验结论与分析模块具备不少于6道本实验相关的思考题供学员分析问题加深认识。 要求提供综合参数调整模块实验目的、任务内容、装置工艺图、以及数据采集界面相关截图，并且具备“采集数据”功能。
0 | 3
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试、产品为6用户，长期有效，提供安装介质及电子版操作手册。
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 5 | 总订货数量 | 1套
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！

## 条码打印机
技术参数表
品目 条码打印机
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | 5～40℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | 20%～90%不结露
0 | 1.03 | 工作电压 | AC220V±10%，50/60Hz
1 | 2 | 技术性能指标
1 | 2.01 | 一、主要技术参数 ：
1 | 2.01.01 | 打印方式 | 热敏式
1 | 2.01.02 | 打印指令 | TSPL
1 | 2.01.03 | 分辨率 | 203DPI
1 | 2.01.04 | 打印速度 | 2-5inch/s
1 | 2.01.05 | 打印宽度 | 76mm
1 | 2.01.06 | 打印头温度探测 | 热敏电阻
1 | 2.01.07 | 产品尺寸(D×W×H) | 226.5mm×154.5mm×151mm
1 | 2.01.08 | 包装尺寸(D×W×H) | 210mm×260mm×230mm
1 | 2.01.09 | 字符放大/旋转 | 横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印（0°、90°、180°、270°）
1 | 2.01.10 | 纸张类型 | 热敏卷筒纸/不干胶纸卷筒纸等
1 | 2.01.11 | 常用单字节字体： | FONT 0到FONT 8
1 | 2.01.12 | 通讯接口 | 标配：USB 选配：USB+蓝牙
1 | 2.01.13 | 开盖传感器 | 微动开关
1 | 2.01.14 | 打印头寿命 | 30KM
1 | 2.01.15 | 纸卷外径（最大） | 115mm
1 | 2.01.16 | 纸卷轴心尺寸 | 25.4mm
1 | 2.01.17 | 重量 | 1.10kg
1 | 2.01.18 | 介质幅宽（含衬底） | 25-80mm
1 | 2.01.19 | 存储器 | RAM:1M FLASH:16M
1 | 2.01.20 | 图形 | 单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM
1 | 2.01.21 | 条码 | CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/
1 |  |  | EAN13+5/EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODABAR/POSTNET/
1 |  |  | UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/CPOST/MSI/MSIC/
1 |  |  | PLESSEY/ITF14/EAN14/QRCODE
0 | 3
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为用户提供1次升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力。
0 | 4.02 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.03 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.04 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 1台
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！

## 讲台
技术参数表
品目 讲台
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | -10～40℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | ≤80%
0 | 2 | 技术性能指标
1 | 2.01 | 一、仪器特点：
1 | 2.01.01 |  | 放置笔记本电脑其其他实验物品
1 | 2.01.02 |  | 结构稳定
1 | 2.02 | 二、主要技术参数 ：
1 | 2.02.01 | 尺寸:（长×宽×高）cm | 70×40×120
1 | 2.02.02 | 板材 | 1.5cm加厚板材
1 | 2.02.03 | 颜色 | 台面黑哑光，柜体白哑光
| 2.02.04 | 电源 | 需带插座
0 | 3
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为用户提供1次升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力。
0 | 4.02 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.03 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.04 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 17台
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！

## 手动升降挂图展示架
技术参数表
品目 手动升降挂图展示架
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | 15～50℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | ≤80%,30℃无冷凝
0 | 2 | 技术性能指标
0 | 2.01 | 一、产品特点:
0 | 2.01.01 |  | 方便使用，结实耐用。
0 | 2.01.02 |  | 用于挂图的展示
1 | 2.02 | 三、产品技术参数：
1 | 2.02.01 | 材质： | 铝合金
1 | 2.02.02 | 伸缩地图展示架： | 是
1 | 2.02.03 | 宽度 | 3米
1 | 2.02.04 | 升降 | 手动升降
1 | 2.02.05 | 结构 | 双排，固定悬挂式
1 | 2.02.06 | 安装要求 | 需现场测量并安装
0 | 3 | 其他要求
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.02 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.03 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 1批(6个）
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！

## 分光光度计
技术参数表
品目 分光光度计
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | 15～50℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | ≤80%,30℃无冷凝
0 | 1.03 | 工作电压 | AC220V±10%，50/60Hz
0 | 2 | 技术性能指标
0 | 2.01 | 一、仪器特点：
0 | 2.01.01 |  | 1.应用领域广，精度高
1 | 2.02 | 二、主要技术参数 ：
1 | 2.02.01 | 波长范围 | 325-1000nm
1 | 2.02.02 | 波长准确度 | ±2nm
1 | 2.02.03 | 波长重复性 | 1nm
1 | 2.02.04 | 光谱带宽 | 4nm
1 | 2.02.05 | 透射比准确度 | ≦0.5%T
1 | 2.02.06 | 透射比重复性 | 0.2%T
1 | 2.02.07 | 透射比范围 | 0-200%T
1 | 2.02.08 | 吸光比范围 | -0.301-3A
1 | 2.02.09 | 浓度显示范围 | 0-99999
1 | 2.02.10 | 杂散光 | ≦0.1%T
1 | 2.02.11 | 稳定性 | ±0.001A
1 | 2.02.12 | 输出接口 | RS-232
0 | 3
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为用户提供1次升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力。
0 | 4.02 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.03 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.04 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 2套
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！

## 储物柜
技术参数表
品目 储物柜
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | 15～50℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | ≤80%,30℃无冷凝
0 | 2 | 技术性能指标
0 | 2.01 | 一、仪器特点：
0 | 2.01.01 |  | 1.大容量，强承重
1 | 2.02 | 二、主要技术参数 ：
1 | 2.02.01 | 尺寸 | ≧390*850*920mm
1 | 2.02.02 | 内部层数 | 3层以内
1 | 2.02.03 | 门数 | 双门
1 | 2.02.04 | 柜子类型 | 矮柜
1 | 2.02.05 | 材质 | 铁或冷轧钢
1 | 2.02.06 | 喷漆工艺 | 环氧树脂粉末静电喷涂
0 | 3
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为用户提供1次升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力。
0 | 4.02 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.03 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.04 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 8套
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！