## 电教设备汇总
新疆师范大学2025年实验设备采购项目
供应商（公司）名称（加盖公章）： 公司 报价总计（元）：
学院序号 | 部门名称 | 计量单位 | 设备名称 | 采购数量 | 单价 | 合计金额 | 品牌和型号 | 主要技术参数
1 | 物理与电子工程学院 | 台 | 触控黑板教学一体机 | 1 |  |  |  | 1.整体全金属外壳设计，边角采用弧形设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，采用双拼接平面一体化设计，外观简洁无推拉式结构及外露连接线；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 2.屏幕≥90英寸UHD超高清国产液晶面板（对角线），显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°；亮度≥300cd/m²。 3.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥3GB，存储空间≥16GB。 4.设备接口：≥1路USB 2.0、≥2路USB3.0、≥1路TYPE-C(支持65W快充）、≥1路Touch USB、≥2路HDMI2.0、≥1路RJ45接口、≥1路RS232 、≥1路AUDIO OUT。 5.屏幕采用防眩光全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H。防爆玻璃面板，面板的碎片状态、表面应力、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，适应学校复杂环境，保障教学安全。 6.整机采用红外触控技术，支持不低于40点触控，触摸响应时间≤4ms。 7.ops采用背部插设计，CPU：处理器核数 8 核，主频≥2.0GHz；内存：≥16G ；硬盘：≥256GB SSD。预装windows10操作系统。
4 | 地理科学与旅游学院 | 个 | 无线话筒 | 10 |  |  |  | 电池容量≧1200mAh；续航时长≧15h；有效传输距离≧30m
5 | 地理科学与旅游学院 | 件 | 充电便携式音箱 | 10 |  |  |  | 体积≦500*300*350mm；充电时间≦7h；续航时间≧6h
13 | 地理科学与旅游学院 | 点位 | 云桌面 | 125 |  |  |  | 支持同时上线终端数≥65路；

## 触控黑板教学一体机
技术参数表
品目 触控黑板教学一体机
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | 0℃～40℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | 10%～90%(非凝露)
0 | 1.03 | 工作电压 | 220V~50/60Hz
1 | 2 | 技术性能指标
1 | 2.0.1 | 主要技术参数 ： | 1.整体全金属外壳设计，边角采用弧形设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，采用双拼接平面一体化设计，外观简洁无推拉式结构及外露连接线；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.2 |  | 2.屏幕采用90英寸UHD超高清国产液晶面板（对角线），显示比例16:9，分辨率3840(C)*2160(X)，可视角度≥178°；亮度≥300cd/m²，符合国家GB40070H-2021CX《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.3 |  | 3.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥3GB，存储空间≥16GB。
1 | 2.0.4 |  | 4.整机采用红外触控技术，支持不低于40点触控，触摸响应时间≤4ms。
1 | 2.0.5 |  | 5.设备接口：1路USB 2.0、2路USB3.0、1路TYPE-C(支持65W快充）、1路Touch USB、2路HDMI2.0、1路RJ45接口、1路RS232 、1路AUDIO OUT。
1 | 2.0.6 |  | 5.屏幕采用防眩光全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H。防爆玻璃面板，面板的碎片状态、表面应力、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，适应学校复杂环境，保障教学安全。
1 | 2.0.7 |  | 6.钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮教室中暗场画面的清晰显示。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.8 |  | 7.采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.9 |  | 8.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.10 |  | 9.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.11 |  | 10.采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。（国家级认证机构出具的低蓝光认证证书）
1 | 2.0.12 |  | 11.屏幕结合光感调节，屏幕亮度与环境亮度的匹配曲线更加合理，能有效减轻视疲劳。
1 | 2.0.13 |  | 12.支持全通道4K高清显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。
1 | 2.0.14 |  | 13.支持多种智能护眼功能，可通过两侧触控按键及前置物理按键进行护眼模式切换，护眼模式下，整机显示画面更加柔和，有效保护视力。在书写或触控屏幕时，亮度自动降低，保护教师眼睛，触控或书写完成后亮度增加，适合观看。
1 | 2.0.15 |  | （提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
1 | 2.0.16 |  | 14.具备自动光感功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可设置开启或关闭。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.17 |  | 15.内置摄像头与整机采用一体化设计，摄像头不低于1300万像素，摄像头对角角度≥135度。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.18 |  | 16.内置不低于8阵列麦克风，麦克风采用非独立扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离不低于12M。
1 | 2.0.19 |  | 17.内置2.2声道音响系统，整机扩声系统总功率不低于60W。
1 | 2.0.20 |  | 18.内置无线网卡，实现WiFi 2.4G/5G无线上网、AP热点发射及BT蓝牙连接（支持蓝牙Bluetooth 5.2标准）。支持连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收移动终端通过蓝牙发送的文件。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。Wi-Fi制式支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6。内置的蓝牙及Wi-Fi模块支持便捷拆除及恢复，确保特殊应用场景下的信息安全。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.21 |  | 19.具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.22 |  | 20.具备前置Type-C接口，可实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。前置Type-C接口支持4K 60Hz显示输入；支持快速充电协议，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行充电。
1 | 2.0.23 |  | 21.整机具备智能手势识别功能，在任意通道下，可通过五指长按屏幕，实现熄屏和唤醒屏幕的功能；可识别五指上、下、左、右方向手势滑动调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为主页、降半屏、批注、锁屏、经典护眼、纸质护眼、多任务、无操作等。
1 | 2.0.24 |  | 22.无线传屏功能：内置无线投屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上。
1 | 2.0.25 |  | 23嵌入式Android操作系统下支持内置视力检测软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。（提供电子视力表软件著作权证书及相关证明文件）
1 | 2.0.26 |  | 24.检测模式：支持进行单人视力检测及全班视力检测，检测时支持裸眼检测和戴镜检测两种方式；在全班检测模式下，自动提醒下一位准备检测的同学，提高检测效率。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.27 |  | 25.内置信发系统，后台管理系统采用“B/S”架构、SaaS服务方式，可以选择web端推送内容。（提供产品功能截图加盖厂家公章）
1 | 2.0.28 |  | 26.支持定时开关机、远程发布、监控管理、自动循环播放、分组式管理。（提供功能截图）
1 | 2.0.29 |  | 27.支持画报轮播功能，通过主页快捷入口可自定义轮播内容、轮播间隔、播放时间等，助力校园文化建设。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.30 |  | 28.整机支持智能U盘锁功能，可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key解锁。
1 | 2.0.31 |  | 29.白板软件支持课件云存储，不需要使用外接存储设备，老师联网登录账号便可使用云课件；提供具有可扩展性，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，每名教师帐号具备300G的个人云空间；互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间；课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传可确保多终端共享。
1 | 2.0.32 |  | 30.白板软件支持课件背景底色一键切换、支持RGB色彩选择、支持背景图片自定义、支持AI备课助手生成的图片一键设置为课件背景。
1 | 2.0.33 |  | 31.白板支持PPT导入：软件支持.ppt/.pptx格式PPT文档导入，导入后保留原有PPT文档格式，支持在授课下播放PPT，不影响PPT原有手势切换页面操作；导入支持Office或WPS制作的PPT文档。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.34 |  | 32.白板支持Word导入：软件支持.doc/.docx格式Word文档导入，导入后保留原有PPT文档格式，支持授课下直接打开Word文档在WPS中的阅读模式。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.35 |  | 33.白板支持PDF导入：软件支持PDF文档导入，导入后保留原有.pdf格式，支持授课中双页阅读模式浏览PDF文档。
1 | 2.0.36 |  | 34.支持在大屏上一键打开授课界面，支持离线使用；在大屏模式下支持即时登陆账号并打开云课件列表，支持返回备课。
1 | 2.0.37 |  | 35.支持模拟实验：数学，包含代数方程、面积模型、分数、等式、函数图像、数轴、其他等分类；物理，包含力与运动、振动与波、电与磁、功与能、光学等类别，课外扩展知识还包括量子力学等；化学，包含溶液、热力学、物质结构、化学反应等分类；生物包含生物学种类。
1 | 2.0.38 |  | 36.模拟实验支持调取数学、物理、化学、生物共4个学科的模拟实验，总计包含不低于89个实验，实验支持即时交互，授课下支持全屏显示。（提供相关证明材料）
1 | 2.0.39 |  | 37.ops采用背部插设计，CPU：处理器核数 8 核，主频≥2.0GHz；内存：≥16G ；硬盘：≥256GB SSD。
1 | 3
1 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
1 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
1 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
1 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
1 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
1 | 4 | 产品质量标准
1 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为用户提供1次升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力。
1 | 4.02 | 供货商应提供产品的相关检测报告
1 | 5 | 总订货数量 | 1套
1 | 6 | 交货地点
1 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！

## 无线话筒
技术参数表
品目 话筒
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | 15～50℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | ≤80%,30℃无冷凝
0 | 1.03 | 工作电压 | AC220V±10%，50/60Hz
0 | 2 | 技术性能指标
0 | 2.01 | 一、仪器特点：
0 | 2.01.01 |  | 1.不串频，长效续航
0 | 2.01.02 |  | 2.智能降噪，真实还原人声
0 | 2.01.03 |  | 3.智能屏显，数据清晰可观
1 | 2.02 | 二、主要技术参数 ：
1 | 2.02.01 | 电池 | 可充电锂电池
1 | 2.02.02 | 续航时长 | ≧15h
1 | 2.02.03 | 电池容量 | ≧1200mAh
1 | 2.02.04 | 传输方式 | 无线
1 | 2.02.05 | 重量 | ≦1kg
1 | 2.02.06 | 有效传输距离 | ≧30m
0 | 3
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为用户提供1次升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力。
0 | 4.02 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.03 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.04 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 10台，与便携式音箱配套使用
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！

## 充电便携式音箱
技术参数表
品目 充电便携式音箱
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | 15～50℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | ≤80%,30℃无冷凝
0 | 1.03 | 工作电压 | AC220V±10%，50/60Hz
0 | 2 | 技术性能指标
0 | 2.01 | 一、仪器特点：
0 | 2.01.01 |  | 1.体积小
0 | 2.01.02 |  | 2.强劲喇叭，震撼音效
1 | 2.02 | 二、主要技术参数 ：
1 | 2.02.01 | 体积 | ≦500*300*350mm
1 | 2.02.02 | 充电时间 | ≦7h
1 | 2.02.03 | 续航时间 | ≧6h
1 | 2.02.04 | 电池种类 | 锂电池
1 | 2.02.05 | 电池功率 | ≧4000mAh
1 | 2.02.06 | 接口 | 支持USB、TF、外接电源、TYPE-C、蓝牙
1 | 2.02.07 | 重量 | ≦3.5kg
1 | 2.02.08 | 喇叭尺寸 | ≧6.5寸
1 | 2.02.09 | 蓝牙 | ≧5.0
1 | 2.02.10 | 其他要求 | 有提的把手，方便携带
0 | 3
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为用户提供1次升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力。
0 | 4.02 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.03 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.04 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 10台
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！

## 云桌面
技术参数表
品目 云计算服务
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 工作设备 | 支持≥Windows11操作系统
0 | 2 | 技术性能指标
0 | 2.01 | 一、仪器特点：
1 | 2.01.01 |  | 1.B/S架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块。
1 | 2.01.02 |  | 2.支持采用远程方式对云桌面进行远程协助。
1 | 2.02 | 二、主要技术参数 ：
1 | 2.02.01 | 支持PXE网络或本地启动操作系统 | 是
1 | 2.02.02 | 采用远程方式对云桌面进行远程协助 | 是
1 | 2.02.03 | 支持应用程序安装包和共享文件的管理 | 是
1 | 2.02.04 | 支持同时上线终端数 | ≥65路
1 | 2.02.05 | 为保证系统稳定性具有CPU、硬盘温度监测报警功能，具有资产盘点检测报警功能，报警时可以及时通过短信方式通知相关人员。（提供相关证明材料） | 是
1 | 2.02.06 | 支持计算机终端资产管理功能 | 是
1 | 2.02.07 | 支持管理员分级分权 | 是
1 | 2.02.08 | 提供文件存储组件 | 是
1 | 2.02.09 | 为便于管理员对机房的管理，具有设置终端启动显示菜单隐藏菜单条目的功能，对终端可以设置多菜单条目启动，设置完成后，对不希望展示给终端的启动菜单进行隐藏勾选，勾选过的菜单在终端启动时不显示，其余未勾选菜单正常显示。 | 是
1 | 2.02.10 | 为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看终端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到终端电脑使用者的许可。（提供相关证明材料） | 是
1 | 2.02.11 | 同一个分组中的所有终端统一设置还原策略 | 是
1 | 2.02.12 | 终端系统本地快照功能 | 是
0 | 3
0 | 3.01 | 供货商到最终用户所在地安装、调试
0 | 3.02 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。
0 | 3.03 | 由供货商为用户提供现场技术培训。
0 | 3.04 | 产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。
0 | 3.05 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，72小时内到现场履行维修服务义务。
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担2年时间内免费为用户提供1次升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力。
0 | 4.02 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.03 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.04 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 125套（分两个机房安装，保证两个机房独立控制）
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。 2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。
各实验室在制定仪器设备技术参数时，需标注清楚设备的“工作条件”这一技术指标，并考虑现有实验室环境的现状。如需特殊条件必须标注清楚！