- 新疆工程学院采购项目需求表（工程类）

项目名称：新疆工程学院主校区学生宿舍楼墙面粉刷工程

一、技术规格、参数与要求

- 1、项目简要介绍（项目内容及预算金额）：主校区1-6号学生宿舍楼因漏水造成部分墙面损坏，有177间宿舍局部粉刷。室内粉刷面积4450平方米,预算金额为：165945.28元，暂列金：13000元。

- 2、参数（项目描述、任务书）工程概况：

- (1)对门窗、桌凳、窗帘、床、柜子等设施进行用塑料布遮盖防护。

- （2）铲除所有原墙面腻子层。

- （3）刷白乳胶或墙固剂(起抗碱及坚固基底作用)裂缝处铺网刮腻子。

- （4）第一遍满刮腻子，然后打磨平整、光滑、无孔隙，平整度符合工程要求，保证粉刷前基面符合粉刷要求。

- （5）刷乳胶漆两道。

- （6）清理卫生、清除包裹的塑料布恢复施工现场。

- 3、验收标准及方法：施工完毕后现场验收。

- 4、付款方式（分几次付款，付款的时间节点、金额或者比例）：施工完毕验收合格后支付合同价款的80%，审计结算完成后支付审计金额97%，预留3%质保金。

- 5、售后服务要求：在合同质保范围内1天内前往现场进行维修。

- 6、其他需要说明的事项：

- 二：履约要求

1、工期：30天

2、质保期：二年

3、交付或实施的地点：新疆工程学院主校区

4、发生故障做出响应的时间：1天内

5、伴随服务:出现问题等现象3天内进行维修处理

6、其他未尽事项：按照合同约定使用国标材料。

- 三、供应商特定资格要求（《政府采购法》第二十二条第一款规定以外，项目有特殊要求，对供应商特定资格条件）

- 四、其他要求

- 1、是否需要履约保证金：否；

- 2、是否需要投标单位提供样品：是；

- 如选则是，样品名称、颜色、材质等要求：

- 3、是否需要投标单位现场踏勘：是；

- 现场踏勘联系人及联系方式：张伟-13659993369

4、其他要求：

项目经办人签字：                         部门负责人签字：

项目经办人电话：

日期：   年    月    日                  日期：    年    月    日

主管校领导签字：

日期：   年    月    日                     学院、处室（公章）

（属于采购文件实质性条款的，请用“★”标明并明确是否接受负偏离；未尽事项可附表说明；如有多页，没签字的页面由项目经办人签字并盖部门公章或骑缝章）