- 新疆工程学院采购项目需求表（工程类）

项目名称：新疆工程学院南昌路校区更换3号、9号楼暖气供回水管线项目

- 一、技术规格、参数与要求

- 1、项目简要介绍（项目内容及预算金额）：南昌路校区更换住宅区3号楼、9号楼暖气进户管线。维修预算：59214.77元，暂列金：4800元。

- 2、参数（项目描述、任务书）工程概况：

- (1)南昌路校区更换住宅区3号楼暖气进户管线，φ65管径，供回水管长度24米，使用焊接保温管，3个单元1楼加2组暖气片，共计6组，更换进户暖气井盖3个，φ65阀门6个。

- （2）9号楼暖气进户管线，φ100管径，供回水管长度160米，使用焊接保温管，更换支架15处，φ100阀门2个，人工开挖，并恢复地面。

- 3、验收标准及方法：施工完毕后现场验收。

- 4、付款方式（分几次付款，付款的时间节点、金额或者比例）：施工完毕验收合格后支付合同价款的80%，审计结算完成后支付审计金额97%,预留3%质保金。

- 5、售后服务要求：在合同质保范围内1天内前往现场进行维修。

- 6、其他需要说明的事项：

- 二：履约要求

- 1、工期：20天

2、质保期：二年

3、交付或实施的地点：新疆工程学院南昌路校区

4、发生故障做出响应的时间：1天内

5、伴随服务:出现漏水等现象1天内进行维修处理

6、其他未尽事项：按照合同约定使用国标材料。

- 三、供应商特定资格要求（《政府采购法》第二十二条第一款规定以外，项目有特殊要求，对供应商特定资格条件）

- 四、其他要求

- 1、是否需要履约保证金：否；

- 2、是否需要投标单位提供样品：是；

- 如选则是，样品名称、大小、品种、数量、颜色、材质等要求：

- 3、是否需要投标单位现场踏勘：是；

- 现场踏勘联系人及联系方式：杨晓东-13579855585

4、其他要求：

项目经办人签字：                         部门负责人签字：

项目经办人电话：

日期：   年    月    日                  日期：    年    月    日

主管校领导签字：

日期：   年    月    日                  学院、处室（公章）

（属于采购文件实质性条款的，请用“★”标明并明确是否接受负偏离；未尽事项可附表说明；如有多页，没签字的页面由项目经办人签字并盖部门公章或骑缝章）