新疆工程学院工程项目投标前现场确认单

项目名称：新疆工程学院主校区学生宿舍楼墙面粉刷工程

确认日期：     年    月     日

施工地点：乌鲁木齐市头屯河区新疆工程学院艾丁湖路1350

一、施工单位信息

施工单位名称：

施工单位负责人：

联系电话：

二、建设单位信息

建设单位名称：新疆工程学院

建设单位（主校区）负责人：     张伟  、  覃玉平

联系电话：13659993369、13009630176

三、工程概况

1、项目简要介绍（项目内容及预算金额）：主校区1-6号学生宿舍楼因漏水造成部分墙面损坏，有177间宿舍局部粉刷。室内粉刷面积4450平方米,预算金额为：165945.28元，暂列金：13000元。

2、参数（项目描述、任务书）工程概况：

(1)对门窗、桌凳、窗帘、床、柜子等设施进行用塑料布遮盖防护。

（2）铲除所有原墙面腻子层。

（3）刷白乳胶或墙固剂(起抗碱及坚固基底作用)裂缝处铺网刮腻子。

（4）第一遍满刮腻子，然后打磨平整、光滑、无孔隙，平整度符合工程要求，保证粉刷前基面符合粉刷要求。

（5）刷乳胶漆两道。

（6）清理卫生、清除包裹的塑料布恢复施工现场。

2、项目期限：30天。

3、质保期：二年。

- 四、付款方式：施工完毕验收合格后支付合同价款的80%，审计结算完成后支付审计金额97%，预留3%质保金。

五、确认意见

施工单位意见：

施工单位负责人签字：

- 工程项目投标前现场确认单一式两份，施工单位和建设单位各一份。施工单位上传双方签字确认的工程项目投标前现场确认单后，然后参加网上在线询价报名。