## 1
叶城公路管理分局B区锅炉暖气管道维修清单
序号 | 项 目 名 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 80#保温管 | 44 | 个 | 450 | 19800 | B 区 6 , 7 栋楼1.采购的锅炉附属材料必须达到国标要求，材料费用内包含锅炉附属材料的安全、焊接、维修等人工费用。 2.采购的保温管除符合国标要求外，还需具备三年的保质期，如在3年内出行泄露、破裂等问题，需无常进行维修。 3.对锅炉内部管道及附属管道焊接的部位要按照国标进行焊接，并确保焊接部位3年的保质期，如焊接部位出现泄露问题，需无偿进行维修。要求持有高级电焊证的人员进行操作。 4.操作人员在安装、焊接、维修过程中，需无条件配合特检所及单位工作人员的指导。 5.整个安装、焊接、维修结束后，我单位工作人员进行验收。验收后3年内如从焊接，维修部位出行问题，对方需在1至2小时内到现场进行无偿维修。
2 | 80#焊接弯头 | 15 | 个 | 23 | 345
3 | 80#闸阀 | 2 | 个 | 370 | 740
4 | 80#法兰 | 8 | 个 | 30 | 240
5 | 80#伸缩节 | 2 | 个 | 110 | 220
6 | 螺丝 | 112 | 个 | 3 | 336
7 | 焊 接 管 子 | 280 | 米 | 95 | 26600
8 | 焊条 | 4 | 包 | 50 | 200
9 | 65#闸阀 | 25 | 个 | 305 | 7625 | B区1栋楼
10 | 65#伸缩节 | 15 | 个 | 90 | 1350
11 | 螺丝 | 83 | 个 | 3 | 249
合 计 |  |  |  |  | 57705
单位主管： 审核： 制表人： 制表日期：2024年11月25日

## 2
叶城公路管理分局C区锅炉暖气管道维修清单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 65#保温管 | 31 | 个 | 310 | 9610 | C区1栋楼
2 | 65#法兰 | 6 | 个 | 25 | 150
3 | 65#焊接弯头 | 12 | 个 | 18 | 216
4 | 65#闸阀 | 3 | 个 | 305 | 915
5 | 65#伸缩节 | 13 | 个 | 90 | 1170
6 | 65#/50大小头 | 28 | 个 | 13 | 364
7 | 50#镀锌管 | 8 | 个 | 105 | 840
8 | 50#焊接弯头 | 10 | 个 | 15 | 150
9 | 50#闸阀 | 5 | 个 | 270 | 1350
10 | 焊条 | 4 | 包 | 50 | 200
11 | 攀钢 | 6 | 个 | 160 | 960
12 | 螺丝 | 50 | 个 | 3 | 150
13 | 150#/4MM保温管 | 50 | 个 | 520 | 26000 | C区3栋楼
14 | 150#焊接弯头 | 60 | 个 | 55 | 3300
15 | 65#保温管 | 21 | 个 | 310 | 6510
16 | 65#焊接弯头 | 60 | 个 | 18 | 1080
17 | 65#法兰 | 20 | 个 | 25 | 500
18 | 65#伸缩节 | 30 | 个 | 90 | 2700
19 | 65#闸阀 | 20 | 个 | 305 | 6100
合 计 |  |  |  |  | 62265
单位主管： 审核： 制表人： 制表日期：2024年9月7日
叶城公路管理分局A区，C区锅炉暖气管道维修清单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
20 | 螺丝(10MM*10MM) | 150 | 个 | 3 | 450 | C区3栋楼
21 | 攀钢 | 10 | 个 | 160 | 1600
22 | 三角铁(5CM*5CM) | 85 | 个 | 4 | 340
23 | 喷枪螺丝 | 80 | 个 | 2 | 160
24 | 焊条 | 14 | 包 | 50 | 700
25 | 玻璃胶 | 22 | 个 | 45 | 990
26 | 65#保温管 | 28 | 个 | 310 | 8680 | D区3栋楼
27 | 65#/50大小头 | 8 | 个 | 13 | 104
28 | 65#焊接弯头 | 25 | 个 | 18 | 450
29 | 三角铁(5CM*5CM) | 2 | 个 | 4 | 8
30 | 65#伸缩节 | 2 | 个 | 90 | 180
31 | 50#闸阀 | 10 | 个 | 270 | 2700
32 | 50#焊接弯头 | 12 | 个 | 15 | 180
33 | 50#镀锌管 | 16 | 个 | 105 | 1680
34 | 焊条 | 2 | 包 | 50 | 100
35 | 50#阀门 | 23 | 个 | 230 | 5290
36 | 攀钢 | 2 | 个 | 160 | 320
合 计 |  |  |  |  | 23932
单位主管： 审核： 制表人： 制表日期：2024年11月25日

## 3
叶城公路管理分局C,B,D区锅炉暖气管道维修清单
序号 | 名称 | 编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 镀锌管(国标) | 65# | 根 | 50 | 420 | 21000 | 公路花苑B区锅炉内
2 | 过滤器(国标) | 200# | 套 | 3 | 800 | 2400
3 | 盖子（锅炉人控） |  | 套 | 2 | 4000 | 8000
4 | 锅炉清洗 |  | 台 | 2 | 750 | 1500
5 | 电缆线安装叉子 |  | 米 | 30 | 100 | 3000
6 | 焊条 | 3.5# | 箱 | 6 | 180 | 1080
7 | 切割片 | 15cm | 片 | 10 | 25 | 250
8 | 切割片 | 30cm | 片 | 20 | 35 | 700
9 | 65#保温管 | 65# | 个 | 10 | 310 | 3100
合计 | [5 empty] | 41030
单位主管： 审核： 制表人： 制表日期：2024年11月25日