精河县消防救援大队战斗班、会议室等场所正规划建设提升改造项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 包暖气套基层 | 米 | 93 | 精工板材 |
| 床头基层 | 米 | 31 |  |
| 木饰面面层 | 平米 | 43 |  |
| 暖气罩 | 个 | 54 | 规格60X90 |
| 大理石 | 米 | 78 |  |
| 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 平米 | 42 | 基层中纤板，面层石膏板 |
| 改电 | 项 | 1 | 会议室、四个班级、 |
| 空调移机 | 台 | 4 |  |
| 定制衣柜 | 平米 | 127.6 | 成品定制 |
| 拆除门 | 个 | 4 | 四个班级各拆一个 |
| 封堵门洞 | 个 | 4 | 双层轻钢龙骨，双层板 |
| 集成吊顶 | 平米 | 134 | 600X600 （二楼、三楼会议室） |
| 集成灯 | 个 | 14 | 600X600（二、三楼会议室，三楼机房） |
| 地脚线 | 米 | 105 | 瓷砖加工 |
| 窗帘布 | 米 | 10 |  |
| 涂料 | 平方 | 210 | 二、三楼会议室，战斗一班、二班、四班，其他缝补 |
| 插座开关 | 个 | 75 |  |
| 床头自动灯 | 个 | 32 |  |