## Sheet1
改造材料清单
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计
1 | 砸地面、砸墙 | 12*4+4*4+3*8 合计88平方米 | 18 | 人
2 | 清理垃圾 | 人工 | 4 | 人
3 | 垃圾处理 | 垃圾车（处理垃圾） | 2 | 车
4 | 做防水 | 两层 | 120 | 平方米
5 | 排水垫层地沟 | 13.5*4.5*0.2 | 60.75 | 平方米
6 | 改上下水 | 人工加材料 | 85 | 平方米
7 | 贴瓷砖 | 墙砖30*60 地砖60*60防滑 包含沙子水泥等材料及人工 | 200 | 平方米
8 | 铝扣吊顶 |  | 61 | 平方米
9 | 砌地沟 | 300*9 | 12 | 米
10 | 防火门 | 1500*2100 | 2 | 个
11 | 科良电梯 | 700公斤（检验报告300） 含人工及安装等 | 1 | 台
12 | 电缆线（地埋线） | 4*120+1 | 150 | 米
13 | 配电箱 | 1000*700 | 1 | 个
14 | 挖下水道人工 |  | 6 | 人
15 | 挖机挖下水道 |  | 3 | 天
16 | 布下水管道 | 人工及材料 | 61 | 米
17 | 打地面 | 70*0.6 | 42 | 平方米
18 | 电缆线 | 3+16+1 | 100 | 米
19 | 布线人工 |  | 17 | 人
20 | 下水井 |  | 2 | 个
21 | 不锈钢烟罩 | 12*1.5 | 18 | 平方米
22 | 不锈钢扣板12*1.2 |  | 14.4 | 平方米
23 | 不锈钢烟道 | 600*600 | 35 | 米
24 | 方圆风机 | 7.5.KW | 2 | 个
25 | 电缆线 | 3*10+1 | 50 | 米
26 | 正太启动机 | 10T | 2 | 个
27 | 炉旺达电磁灶 | 30KW | 4 | 个
28 | 炉旺达电磁炉摇摆汤锅 | 30KW | 1 | 个
29 | 不锈钢工作台 | 1800*800*800 | 5 | 个
30 | 不锈钢保温餐台 | 1800*700*800 | 2 | 个
31 | 不锈钢灶间平台 | 1000*400*800 | 4 | 个
32 | 不锈钢餐车二层 | 1000*500*800 | 2 | 个
33 | 不锈钢平板车 | 800*600 | 2 | 个
34 | 不锈钢餐盒 | 53*33 | 20 | 个
35 | 炒菜大铲子 |  | 4 | 个
36 | 不锈钢盆 | 60 | 10 | 个
37 | 不锈钢盆 | 50 | 10 | 个
38 | 工作服 |  | 10 | 套
39 | 炒菜勺子 |  | 5 | 个
合计 | [5 empty] | 0