## Sheet1
单项工程投标报价汇总表
工程名称：富蕴分局恰库尔图养护站维修 改造 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 单位工程名称 |  |  |  | 金额（元） |  | 其中 : (元)
[8 empty] | 暂估价 |  |  | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 1 | 室外给排水工程
2 | 2 | 屋面防水
3 | 3 | 室内采暖改造
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单 位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[11 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部分项
给水
1 | 40101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:2.5m |  |  | m3 |  | 938.44
2 | 40103001001 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗 砂 |  |  | m3 |  | 55.44
3 | 40103001002 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗 砂或原土回填 |  |  | m3 |  | 132.83
4 | 40103001003 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 回填 |  |  | m3 |  | 750.17
5 | 40501004001 |  | 室外直埋给水管道 | 1.材质及规格:生活给 水用聚乙烯管De50 |  |  | m |  | 196
6 | 40501004003 |  | 室外直埋给水管道 | 1.材质及规格:生活给 水用聚乙烯管De32 |  |  | m |  | 35
7 | 40502005001 |  | 单体建筑入户水表 阀组 | 1.材质及规格:单体建 筑入户水表阀组De110 |  |  | 个 |  | 3
8 | 40502005002 |  | 自动排气阀 | 1.材质及规格:DN25 CARX-0050型复合排气 阀 |  |  | 个 |  | 1
9 | 40502005003 |  | 倒流防止器 | 1.材质及规格:规格DN1 00，配套组件详国图12 S108-1第62 页 |  |  | 个 |  | 2
10 | 40502005004 |  | 带启闭刻度的暗杆 闸阀 | 1.材质及规格:规格De1 10优质不锈钢制,公称 压力1.6MPa，应配套安 装可曲挠橡胶接头 |  |  | 个 |  | 5
11 | 40504001001 |  | 阀门井 | 1.类型:D1400，详图集 07MS101-2第14页 |  |  | 座 |  | 2
12 | 40504001002 |  | 阀门井 | 1.类型:D1200，详图集 07MS101-2第14页 |  |  | 座 |  | 4
分部小计
排水
1 | 40101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:2.5m |  |  | m3 |  | 621.03
2 | 40103001004 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗 砂 |  |  | m3 |  | 105.6
3 | 40103001006 |  | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 回填 |  |  | m3 |  | 515.43
4 | 40501004002 |  | 排水管道 | 1.材质及规格:HDPE双 壁波纹管 DN100 |  |  | m |  | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单 位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[11 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 40501004004 |  | 排水管道 | 1.材质及规格:HDPE双 壁波纹管 DN65 |  |  | m |  | 40
6 | 40504001004 |  | 预制污水检查井 | 1.类型 : φ 1000，收口 式，新12S3-B6 |  |  | 座 |  | 4
7 | 40504008001 |  | 成品化粪池 | 1.材质:成品化粪池 2.型号、规格:50 玻璃 钢 ， 14 SS706-16 |  |  | 座 |  | 1
8 | 10501001001 |  | 垫层-化粪池 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |  |  | m3 |  | 3.82
9 | 11702001001 |  | 基础 |  |  |  | m2 |  | 4.24
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屋面防水 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单 位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[11 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部分项
屋面防水
1 | 11607002001 |  | 防水层拆除 | 1.防水层种类:原有屋 面防水铲除，外运 |  |  | m2 |  | 758.2
2 | 11101006001 |  | 40厚C20细石砼找平 层 | 1.找平层厚度、砂浆配 合比:40厚C20细石砼找 平层（配φ4@250X250 钢筋网每6mx6m设分仓 缝，沥青砂镶嵌） |  |  | m2 |  | 758.2
3 | 10902001001 |  | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚 度:SBS防水卷材两道( 每层厚度为3.0，错缝 贴，上层自带页岩） |  |  | m2 |  | 757.19
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内采暖改造 |  |  |  |  | 标段： 2024年度阿勒泰公路管理局公路 养护房建项目设计服务 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单 位 |  | 工程量 |  | 金额（元）
[11 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
分部分项
养护站食堂、宿舍
1 | 11612001001 |  | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采 暖管道 |  |  | m |  | 584.16
2 | 31001001004 |  | 镀锌钢管 | 1.介质:DN70采暖管道 |  |  | m |  | 24.8
3 | 31001001005 |  | 镀锌钢管 | 1.介质:DN50采暖管道 |  |  | m |  | 80.1
4 | 31001001001 |  | 镀锌钢管 | 1.介质:DN40采暖管道 |  |  | m |  | 16.8
5 | 31001001002 |  | 镀锌钢管 | 1.介质:DN32采暖管道 |  |  | m |  | 41.88
6 | 31001001003 |  | 镀锌钢管 | 1.介质:DN25采暖管道 |  |  | m |  | 420.58
7 | 30224001001 |  | 成套整装锅炉 | 1.结构形式:电锅炉 |  |  | 台 |  | 1
8 | 31003001001 |  | 黄铜截止阀 | 1.类型:黄铜截止阀DN2 5 |  |  | 个 |  | 10
9 | 31003001002 |  | 手动调节阀 | 1.类型:手动调节阀DN2 5 |  |  | 个 |  | 10
10 | 31003001003 |  | 自动排气阀 | 1.类型 : 自动排气阀DN2 0 |  |  | 个 |  | 8
11 | 31005002002 |  | 钢制散热器 | 1.结构形式:型钢柱式 散热器22片 |  |  | 组 |  | 16
12 | 31005002003 |  | 钢制散热器 | 1.结构形式:型钢柱式 散热器20片 |  |  | 组 |  | 12
13 | 31005002004 |  | 钢制散热器 | 1.结构形式:型钢柱式 散热器24片 |  |  | 组 |  | 18
14 | 31005002005 |  | 钢制散热器 | 1.结构形式:型钢柱式 散热器23片 |  |  | 组 |  | 1
15 | 31005002006 |  | 钢制散热器 | 1.结构形式:型钢柱式 散热器19片 |  |  | 组 |  | 2
16 | 31005002007 |  | 钢制散热器 | 1.结构形式:型钢柱式 散热器18片 |  |  | 组 |  | 4
17 | 31005002008 |  | 钢制散热器 | 1.结构形式:型钢柱式 散热器16片 |  |  | 组 |  | 2
18 | 31005002009 |  | 钢制散热器 | 1.结构形式:型钢柱式 散热器15片 |  |  | 组 |  | 2
19 | 31005002010 |  | 钢制散热器 | 1.结构形式:型钢柱式 散热器6片 |  |  | 组 |  | 20
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 表— 08