|  |
| --- |
| 新疆科技学院西校区(一期)室外体育场、污水提升站地面硬化 |

人工垫土戈壁100mm厚 200m² ，恢复路沿石60.5m，（底部做300宽100厚C25砼垫层，并做混凝土成品靠背），人工降大理石4块，

浇筑150mmC30砼地坪200 m²，面层1:3水泥砂浆随撒随抹光；清理垃圾。

|  |
| --- |
| 新疆科技学院西校区(一期)地下暖气管道抢修(护理楼3处、多功能厅1处): |

人工拆除大理石地面，找到漏水点，人工焊漏水点，做防腐保温；回填；恢复大理石地面；清运垃圾。

|  |
| --- |
| 新疆科技学院西校区(一期)供水管道爆裂抢修(2号学生公寓1处、北大门1处、污水提升站1处) |

拆除并安装DN315变110三通一个DN315电熔直接2个，安装DN315PE管子1米，更换DN315软连接1个.

|  |
| --- |
| 新疆科技学院西校区(一期)桃李餐厅室外电缆抢修 |

检测故障点，开挖火烧板地面，修复电缆，恢复地面，清理垃圾。

|  |
| --- |
| 新疆科技学院西校区(一期)污水主干道维修(地下车库入口) |

挖出下水管，清理管道内杂物，修复管道，恢复地面，清理垃圾。

|  |
| --- |
| 新疆科技学院西校区(一期)学生公寓减隔震层供水、供暖、消防管道主干阀门维修更换(DN100法兰闸阀75套) |

更换阀门