**新疆科技学院西校区教师公寓7间房改造项目参数**

1. 中间用石膏板及隔墙隔开，中间加设隔音板：7平方。
2. 刮腻子刷乳胶漆6.6平方
3. 卫生垃圾清运
4. 卫生间安装淋浴器7套
5. 洗衣机上水管及排水管 7套