## Sheet1
净水设备及开水器维修材料清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合计（元） | 备注
1 | PP棉滤芯 | 20寸 |  | 10 | 支
2 | 活性炭过滤器 | 1056型250*140，含控制阀罐体及活性炭 |  | 5 | 套
3 | 石英砂过滤器 | 1054型250*1400，含控制阀罐体及石英砂 |  | 5 | 套
4 | 阳树脂过滤器 | 1057型250*1400， 含控制阀罐体及阳树脂 |  | 5 | 套
5 | RO膜滤芯（原装陶氏） | ESPA1-4040（原装陶氏） |  | 10 | 支
6 | 开水器主板 | 380V骏诺步进式DFADFKF系列开水器控制主板 |  | 4 | 块
7 | 开水器显示 | 220V220V HD730高精度LCD大屏开水器数显示屏 |  | 4 | 块
8 | 开水器水箱 | 60L304不锈钢材料外置防火保温开水器内胆水箱 |  | 4 | 套
9 | 开水器水龙头 | 6分全铜不锈钢开水器冷热水龙头 |  | 10 | 套
10 | 轻型立式多级离心水泵 | CDLS2-13LDWSC 1套，额定电压频率220V∽50HZ 额定输入功率1800w 额定进水压力≥0.2MPa（3T/h） 最高杨程≥50米 外形尺寸约1100×300x250mm 重量≥35KG |  | 2 | 台
11 | 轻型立式多级离心水泵 | CDM100 1套 ，额定电压频率220V～50HZ 额定输入功率1100w 额定进水压力≥0.1MPa（2T/h） 最大扬程≥20米 外形尺寸约600×250×200mm 重量≥15KG |  | 1 | 台
合计（元） | [5 empty] | 0
一、报价注意事项： 1.成交后5个自然日内完成供货，净水器设备耗材和开水器配件产品质保期一年，质保期从验收合格之日起计算，质保期内所提供产品出现任何问题免费更换，更换后的产品质保期重新计算； 2.本次报价包含产品的配送、安装、调试、提供5台净水设备及24台开水器的维保服务1年、税费等； 3.安装净水器设备耗材和开水器配件期间，如有因产品质量问题或安装问题造成本单位财产损失的由中标供应商方负责赔偿； 4.建议报价前需到本单位现场勘察； 二、售后服务： 1.投报供应商方应免费为使用单位培训2名设备的日常管护人员，以保证设备的正常运行； 2.保修期要求：使用设备保修1年，保修期内负责免费更换与原机同样品牌和质量的耗材及开水器配件，提供免费维修服务。；7 ×24小时免费维护服务和现场技术支持，并承诺具体服务内 容、服务措施以及免费服务期过后的延续服务说明。 3、在免费服务期内的服务方式包括乙方现场服务、电话服务、远程服务等方式，由乙方派员到用户使用现场维护中产生的一切费用均由乙方承担。