塔城生态环境监测站2025年2月-12月委托检测计划

外围计划内容：

1、委托监测项目

2025年2月委托监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 2月1-5日 | 2月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 2月1-5日 | 2月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 2月1-5日 | 2月18日 | 附表3中的35项 |

2025年3月委托监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 3月1-5日 | 3月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 3月1-5日 | 3月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 3月1-5日 | 3月18日 | 附表3中的35项 |

2025年4月

| 序号 | 水源地名称 |  | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地 |  | 4月1-5日 | 4月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地 |  | 4月1-5日 | 4月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂 |  | 4月1-5日 | 4月18日 | 附表3中的35项 |
| 4 | 沙湾县八音沟河水源地 |  | 4月1-5日 | 4月18日 | 附表3中的35项 |
| 5 | 额敏县马热勒苏水库水源地 |  | 4月1-5日 | 4月18日 | 附表3中的35项 |
| 6 | 裕民县城哈拉布拉水库水源地 |  | 4月1-5日 | 4月18日 | 附表3中的35项 |
| 7 | 托里县库普乡水源地 |  | 4月1-5日 | 4月18日 | 附表3中的35项 |
| 8 | 喀浪古尔水库 | 进口 | 4月1-5日 | 4月18日 | 叶绿素α |
|  |  | 出口 |  |  |  |
| 9 | 多拉特水库 |  | 4月1-5日 | 4月18日 | 叶绿素α |

2025年5月委托监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 5月1-5日 | 5月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 5月1-5日 | 5月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 5月1-5日 | 5月18日 | 附表3中的35项 |

2025年6月委托监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 6月1-5日 | 6月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 6月1-5日 | 6月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 6月1-5日 | 6月18日 | 附表3中的35项 |

2025年7月份饮用水源地外围项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 | 附表1中的63项 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 |  |
| 3 | 额敏县新水厂水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 4 | 托里县二水厂水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 |  |
| 5 | 托里县三水厂水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 |  |
| 6 | 和布克塞尔县巴音布鲁克水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 |  |
| 7 | 和布克塞尔县县城饮用水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 |  |
| 8 | 托里县库普乡水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 | 附表3中的35项，增加叶绿素a、透明度 |
| 9 | 裕民县城哈拉布拉水库水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 |  |
| 10 | 额敏县马热勒苏水库水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 |  |
| 11 | 乌苏市三水厂 | 7月1-6日 | 7月18日 | 附表2中的83项 |
| 12 | 沙湾县八音沟河水源地 | 7月1-6日 | 7月18日 | 附表3中的35项 |

2025年8月委托监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 8月1-5日 | 8月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 8月1-5日 | 8月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 8月1-5日 | 8月18日 | 附表3中的35项 |

2025年9月委托监测项目

| 序号 | 水源地名称 |  | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） |  | 9月1-5日 | 9月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  | 9月1-5日 | 9月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） |  | 9月1-5日 | 9月18日 | 附表3中的35项 |
| 4 | 喀浪古尔水库 | 进口 | 9月1-5日 | 9月18日 | 叶绿素α |
|  |  | 出口 |  |  |  |
| 5 | 多拉特水库 |  | 9月1-5日 | 9月18日 | 叶绿素α |

2025年10月委托检测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地 | 10月1-5日 | 10月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地 | 10月1-5日 | 10月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂 | 10月1-5日 | 10月18日 | 附表3中的35项 |
| 4 | 沙湾县八音沟河水源地 | 10月1-5日 | 10月18日 | 附表3中的35项 |
| 5 | 额敏县马热勒苏水库水源地 | 10月1-5日 | 10月18日 | 附表3中的35项 |
| 6 | 裕民县城哈拉布拉水库水源地 | 10月1-5日 | 10月18日 | 附表3中的35项 |
| 7 | 托里县库普乡水源地 | 10月1-5日 | 10月18日 | 附表3中的35项 |

2025年11月委托监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 11月1-5日 | 11月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 11月1-5日 | 11月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 11月1-5日 | 11月18日 | 附表3中的35项 |

2025年12月委托监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 12月1-5日 | 12月18日 | 苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、总α浓度、总β浓度、铝、钠 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 12月1-5日 | 12月18日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 12月1-5日 | 12月18日 | 附表3中的35项 |

2、现场监测委托项目

2025年2月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |

2025年3月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |

2025年4月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 |  | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） |  | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） |  | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 4 | 沙湾县八音沟河水源地 |  | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 5 | 额敏县马热勒苏水库水源地 |  | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 6 | 裕民县城哈拉布拉水库水源地 |  | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 7 | 托里县库普乡水源地 |  | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 8 | 喀浪古尔水库 | 进口 | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度、电导率、盐度、水位 |
|  |  | 出口 |  |
| 9 | 多拉特水库 |  |  |

2025年5月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |

2025年6月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |

7月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 数据上报时间 | 委托项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物、 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |
| 3 | 额敏县新水厂水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |
| 4 | 托里县二水厂水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |
| 5 | 托里县三水厂水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |
| 6 | 和布克塞尔县巴音布鲁克水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |
| 7 | 和布克塞尔县县城饮用水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |
| 8 | 托里县库普乡水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 9 | 裕民县城哈拉布拉水库水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |
| 10 | 额敏县马热勒苏水库水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |
| 11 | 乌苏市三水厂 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |
| 12 | 沙湾县八音沟河水源地 | 7月1-5日 | 7月18日 |  |

8月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |

9月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 |  | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） |  | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） |  | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 4 | 喀浪古尔水库 | 进口 | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度、电导率、盐度、水位 |
|  |  | 出口 |  |
| 5 | 多拉特水库 |  |  |

10月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 4 | 沙湾县八音沟河水源地 | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 5 | 额敏县马热勒苏水库水源地 | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 6 | 裕民县城哈拉布拉水库水源地 | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |
| 7 | 托里县库普乡水源地 | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |

11月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |

12月饮用水源地水质委托现场监测项目

| 序号 | 水源地名称 | 现场监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 水温、pH、浊度、色度、嗅和味、肉眼可见物 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 水温、pH、溶解氧、透明度、浊度。 |

3、委托采样

2025年2月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 2月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 2月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 2月1-5日 | 附表4中的27项 |

2025年3月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 3月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 3月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 3月1-5日 | 附表4中的27项 |

2025年4月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 4月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 4月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 4月1-5日 | 附表4中的27项 |

2025年5月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 5月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 5月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 5月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |

2025年6月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 6月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 6月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 6月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |

2025年7月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 7月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 7月1-5日 |  |
| 3 | 额敏县新水厂水源地（地下水型） | 7月1-5日 |  |
| 4 | 托里县二水厂水源地（地下水型） | 7月1-5日 |  |
| 5 | 托里县三水厂水源地（地下水型） | 7月1-5日 |  |
| 6 | 和布克塞尔县巴音布鲁克水源地 | 7月1-5日 |  |
| 7 | 和布克塞尔县县城饮用水源地 | 7月1-5日 |  |
| 8 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 7月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |
| 9 | 托里县库普乡水源地 | 7月1-5日 |  |
| 10 | 裕民县城哈拉布拉水库水源地 | 7月1-5日 |  |
| 11 | 额敏县马热勒苏水库水源地 | 7月1-5日 |  |
| 12 | 沙湾县八音沟河水源地 | 7月1-5日 |  |

2025年8月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 8月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 8月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 8月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |

2025年9月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 9月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 9月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 9月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |

2025年10月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 10月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 10月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 10月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |
| 4 | 托里县库普乡水源地(湖库型） | 10月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |
| 5 | 裕民县城哈拉布拉水库水源地(湖库型） | 10月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |
| 6 | 沙湾县八音沟河水源地 | 10月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |
| 7 | 额敏县马热勒苏水库水源地 (湖库型） | 10月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |

2025年11月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 11月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 11月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 11月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |

2025年12月委托采样项目

| 序号 | 水源地名称 | 采样时间 | 委托采样项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔城市三水厂水源地（地下水型） | 12月1-5日 | 附表4中除化学需氧量、生化需氧量、总磷、总氮、悬浮物、石油类外21项。 |
| 2 | 塔城市喀拉墩水源地（地下水型） | 12月1-5日 |  |
| 3 | 乌苏市三水厂（地表水型） | 12月1-5日 | 附表4中除了细菌总数外的26项 |

附表1地下水环境质量标准全分析项目

| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯甲烷 | 36 | 滴滴涕（总量） |
| 2 | 四氯化碳 | 37 | 领苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 |
| 3 | 三溴甲烷 | 38 | 1.1.1-三氯乙烷 |
| 4 | 二氯甲烷 | 39 | 1.1.2-三氯乙烷 |
| 5 | 1,2 －二氯乙烷 | 40 | 1.2-二氯丙烷 |
| 6 | 二甲苯（总量） | 41 | 氯苯 |
| 7 | 氯乙烯 | 42 | 马拉硫磷 |
| 8 | 1,1 －二氯乙烯 | 43 | 乐果 |
| 9 | 三氯乙烯 | 44 | 敌敌畏 |
| 10 | 四氯乙烯 | 45 | 百菌清 |
| 11 | 1,2 －二氯苯 | 46 | 总α放射性（Bq/L） |
| 12 | 1,4 －二氯苯 | 47 | 总β放射性（Bq/L） |
| 13 | 三氯苯（总量） | 48 | 苯并（a）芘 |
| 14 | 2,4 －二硝基甲苯 | 49 | 1,2 －二氯乙烯 |
| 15 | 2,4,6 －三硝基甲苯 | 50 | 多氯联苯（总量） |
| 16 | 2,4,6 －三氯酚 | 51 | 七氯 |
| 17 | 六氯苯 | 52 | 钼 |
| 18 | 五氯酚 | 53 | 钴 |
| 19 | 萘 | 54 | 铍 |
| 20 | 荧蒽 | 55 | 硼 |
| 21 | 六六六（总量） | 56 | 锑 |
| 22 | 2、4-滴 | 57 | 钡 |
| 23 | 涕灭威 | 58 | 银 |
| 24 | 毒死蜱 | 59 | 铊 |
| 25 | 蒽 | 60 | 镍 |
| 26 | 苯并（b）荧蒽 | 61 | 钠 |
| 27 | γ -六六六（林丹） | 62 | 铝 |
| 28 | 克百威 | 63 | 碘化物 |
| 29 | 莠去律 | / | / |
| 30 | 草甘腾 | / | / |
| 31 | 苯乙烯 | / | / |
| 32 | 苯 | / | / |
| 33 | 甲苯 | / | / |
| 34 | 乙苯 | / | / |
| 35 | 甲基对硫磷 | / | / |

附表2 地表水环境质量标准全分析项目

| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯甲烷 | 43 | 领苯二甲酸二丁酯 |
| 2 | 四氯化碳 | 44 | 领苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 |
| 3 | 三溴甲烷 | 45 | 水合肼 |
| 4 | 二氯甲烷 | 46 | 四乙基铅 |
| 5 | 1,2 －二氯乙烷 | 47 | 吡啶 |
| 6 | 环氧氯丙烷 | 48 | 苦味酸 |
| 7 | 氯乙烯 | 49 | 丁基黄原酸 |
| 8 | 1,1 －二氯乙烯 | 50 | 活性氯 |
| 9 | 三氯乙烯 | 51 | 滴滴涕 |
| 10 | 四氯乙烯 | 52 | 林丹 |
| 11 | 氯丁二烯 | 53 | 环氧七氯 |
| 12 | 六氯丁二烯 | 54 | 对硫磷 |
| 13 | 苯乙烯 | 55 | 甲基对硫磷 |
| 14 | 乙醛 | 56 | 马拉硫磷 |
| 15 | 丙烯醛 | 57 | 乐果 |
| 16 | 三氯乙醛 | 58 | 敌敌畏 |
| 17 | 苯 | 59 | 敌百虫 |
| 18 | 甲苯 | 60 | 内吸磷 |
| 19 | 乙苯 | 61 | 百菌清 |
| 20 | 二甲苯 | 62 | 甲萘威 |
| 21 | 异丙苯 | 63 | 溴氰菊酯 |
| 22 | 氯苯 | 64 | 阿特拉津 |
| 23 | 1,2 －二氯苯 | 65 | 苯并（a）芘 |
| 24 | 1,4 －二氯苯 | 66 | 甲基汞 |
| 25 | 三氯苯 | 67 | 多氯联苯 |
| 26 | 四氯苯 | 68 | 微囊藻毒素-LR |
| 27 | 六氯苯 | 69 | 黄磷 |
| 28 | 硝基苯 | 70 | 钼 |
| 29 | 二硝基苯 | 71 | 钴 |
| 30 | 2,4 －二硝基甲苯 | 72 | 铍 |
| 31 | 2,4,6 －三硝基甲苯 | 73 | 硼 |
| 32 | 硝基氯苯 | 74 | 锑 |
| 33 | 2,4 －二硝基氯苯 | 75 | 钡 |
| 34 | 2,4 －二氯苯酚 | 76 | 钒 |
| 35 | 2,4,6 －三氯苯酚 | 77 | 铊 |
| 36 | 五氯酚 | 78 | 镍 |
| 37 | 苯胺 | 79 | 钛 |
| 38 | 联苯胺 | 80 | 甲醛 |
| 39 | 丙烯酰胺 | 81 | 1,2 －二氯乙烯 |
| 40 | 丙烯腈 | 82 | 钠 |
| 41 | 碘化物 | 83 | 铝 |
| 42 | 松节油 | / | / |

附表3 地表水饮用水源地水质委托监测项目

| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 19 | 四氯化碳 |
| 2 | 甲苯 | 20 | 三氯乙烯 |
| 3 | 乙苯 | 21 | 阿特拉津 |
| 4 | 二甲苯 | 22 | 苯并（a）芘 |
| 5 | 苯乙烯 | 23 | 钼 |
| 6 | 异丙苯 | 24 | 钴 |
| 7 | 氯苯 | 25 | 铍 |
| 8 | 1,2 －二氯苯 | 26 | 硼 |
| 9 | 1,4 －二氯苯 | 27 | 锑 |
| 10 | 三氯苯 | 28 | 钡 |
| 11 | 硝基苯 | 29 | 钒 |
| 12 | 二硝基苯 | 30 | 铊 |
| 13 | 硝基氯苯 | 31 | 镍 |
| 14 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 32 | 四氯乙烯 |
| 15 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 33 | 甲醛 |
| 16 | 滴滴涕 | 34 | 叶绿素α |
| 17 | 林丹 | 35 | 透明度 |
| 18 | 三氯甲烷 | / | / |

附表4饮用水源地水质委托采样项目

| 序号 | 项目 | 采样容器 | 保存剂 | 采样量（ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度 | G、P | 原样 | 250 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | G | 原样 | 500 |
| 3 | 氨氮 | G、P | H2SO4 pH<2 | 250 |
| 4 | 六价铬 | G、P | NaOH pH=8～9 | 250 |
| 5 | 氰化物 | G、P | 1L水样中加0.5g固体NaOH pH>12 | 250 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | G、P | 原样 | 250 |
| 7 | 挥发酚 | G棕色 | H3PO4 调节pH约4，用0.01g～0.02g抗坏血酸去除余氯 | 1000 |
| 8 | 溶解性总固体、矿化度 | G、P | 原样 | 250 |
| 9 | 氟化物 | P | 原样 | 250 |
| 10 | 汞 | G、P | 1L水样中加农HCL 10ml | 250 |
| 11 | 砷 | G、P | 1L水样中加农HCL 10ml | 250 |
| 12 | 硒 | G、P | 1L水样中加农HCL 2ml | 250 |
| 13 | 硫化物 | G、P棕色 | 1L水样中加入5ml氢氧化钠溶（1mol/L）和每100ml水样加入4滴乙酸锌乙酸钠溶液（200g/L），避光保存 | 250 |
| 14 | 总大肠菌群 | G（灭菌） | 原样 | 150 |
| 15 | 菌落总数 | G（灭菌） | 原样 | 150 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | G、P | 原样 | 250 |
| 17 | 硫酸盐 | G、P | 原样 | 250 |
| 18 | 氯化物 | G、P | 原样 | 250 |
| 19 | 硝酸盐氮 | G、P | 原样 | 250 |
| 20 | 铜、锌、铅、镉 | P | 加HNO3 pH≤2 | 250 |
| 21 | 铁、锰 | G、P | 加HNO3 pH≤2 | 250 |
| 22 | 石油类 | G | 加HCL至pH<2 避光保存 | 500 |
| 23 | 化学需氧量 | G、P | H2SO4 pH<2 | 250 |
| 24 | 五日生化需氧量 | G棕色 | 0～5℃ 避光保存 | 1000 |
| 25 | 总磷 | G | H2SO4 pH≤1 0～5℃保存 | 500 |
| 26 | 总氮 | G、P | H2SO4 pH<2 | 250 |
| 27 | 悬浮物 | G |  | 250 |

备注：G为硬质玻璃瓶，P为聚乙烯瓶（桶）