|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 价格（元） | 制造单位 | 今年检定日期 | 数量 |
| 1 | 可见分光光度计 | WFJ7200 | RO708059 |  | 尤尼柯上海 | 2025-02-27 | 5个 |
| 2 | 紫外可见分光度计 | UV-1801 | 20400446 |  | 上海美谱达 |  | 5个 |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | BGI-240 | 180046 |  | 上海浦迅实业有限公司 | 2024-04-14 |  |
| 4 | 酸度计 | PHS-3C | 600412010100 |  | 上海仪电科学仪器有限公司 |  |  |
| 5 | 电导率 | DJ-308A | 610712010074 |  | 上海仪电科学仪器有限公司 |  |  |
| 6 | 生化培养箱 | BSP-250 | 180044（36±1­—44.5温度） |  | 上海浦迅实业有限公司 |  | 3个 |
| 7 | 电子天平 | FA2104N | Y211312025 |  | 上海青海 | 2024-04-14 | 4个 |
| 8 | 浊度仪 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砝码 | 0-500 |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |

2025年检定仪器