## 报价单
G3012线喀叶高速老塔孜洪收费站10千伏高压真空断路器采购安装报价单
报价公司名称 （盖章） ：
法人或授权委托人： |  |  | 联系人：
联系电话： |  |  | 报价日期： 年 月 日
序号 | 采购项目名称 | 规格型号 | 工程量 |  | 报价响应产品具体品牌型号及参数 | 价格(元) |  | 备注
|  |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 小计价格
1 | 10千伏高压智能真空断路器 | 1、10千伏高压智能真空断路器，ZW32-12MG/630，带遥控控制功能；2、包括但不仅限于：断路保护设施故障检测、拆除受损老旧设备、新增一套10KV高压智能断路器及避雷器、电缆（绝缘导线）、设备线夹、并钩线夹、横担、抱箍等配套器材，完善接地系统，完成相关试验检测并出具法律有效的试验报告。供应商负责材料采购、运输、拆除、安装、调试、专用车辆协调使用、试验检测、校验等此次采购安装涉及的全部工作。期间停电、断电、供电等相关事宜严格按照喀什供电公司的相关要求执行，乙方负责与供电公司的协调事宜。所用全部材料及安装施工必须符合国标和驻地供电公司要求，相关技术标准须达到国家和电力行业标准，满足国家电网公司及甲方的相关要求。 | 项 | 1 |  |  |  | 须提供2年期售后质保服务，
总价（元）
业主其它要求说明：1.要求具备相关资质的供应商报价，供应商须具备独立法人资格的输变电工程专业承包叁级以上（含三级）资质或电力工程施工总承包叁级以上（含三级）资质，且具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。供应商须具备有效的安全生产许可证；整体项目需要严格执行国家标准规范； 2.为确保供应商在充分了解现场实际情况及业主需求的基础上准确报价，要求供应商进行现场勘察后报价，否则造成的责任损失自负； 3.本项目要求提供至少两年售后质保服务，期间质量出问题或设施损坏，供应商应无偿提供维修更换服务； 4、整个项目安装调试应符合驻地供电公司要求及国标标准规范，应通过验收通过。 5、本报价包含本项目所需全部费用，包括但不仅限于本项目所需全部材料、技术服务、人工、安装调试、安全措施、机械、运输、税费、试验检测、验收服务、税费等全部费用。 6、旧设备按照甲方要求进行移交，并送到指定位置。